## Sheet1
江津区中心医院发热门诊改扩建项目 工程检测（试验）项目报价表（单位：元）
序号 | 检测项目 | 数量 | 检测方式或内容 | 限定单价 | 投标单价 | 投标分项合价
1 | 地基基础承载力检测 | 10组 | 岩石单轴抗压） | 520 |  | 0
2 | 桩身完整性检测 | 22根 | 声波探测法 | 150 |  | 0
3 | 钢筋抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、弯曲性能（冷弯）、最大力下总伸长率 | 8组 | 8、10、12、14、16、18、20、22各一组 | 155 |  | 0
4 | 钢筋机械连接（如采用绑扎搭接 或焊接则不需此项检测） | 4组 | 14、16、18、20各一组 | 100 |  | 0
5 | 墙体拉结筋（拉拔试验） | 2根 |  | 120 |  | 0
6 | 混凝土 | 6组 | C30取4组，C25取1组，C20取1组 | 30 |  | 0
7 | 砂浆（抗压） | 1组 | M5填充墙砌体砂浆 | 30 |  | 0
8 | 砂浆（配合比） | 1组 | 抹灰砂浆 | 400 |  | 0
9 | 防水材料（厚度、不透水性 耐热性低温柔性、拉力、延伸率） | 1组 | 全套参数 | 1000 |  | 0
10 | 外墙砌体节能，砌体导热系数 | 1套（按2组算） | 全套参数 | 7200 |  | 0
11 | 外墙节能保温板 | 1套 | 全套参数 | 2400 |  | 0
12 | 屋面节能 | 1套 | 全套参数 | 6000 |  | 0
13 | 电气安装 | 1个回路 |  | 100 |  | 0
14 | 防雷检测 |  |  | 2500 |  | 0
15 | 电线、电缆 | 1组 | 全套参数 | 1700 |  | 0
15 | （土工）压实度 | 3个点+击实试验1组 | 压实度150元/点，合计450元3点；击实试验1组全套1000元。 | 1300 |  | 0
16 | 钢筋焊接（抗拉强度、弯曲性能、断裂位置、断裂性质） | 1组 | 拉力试验：3根，长度450mm-500mm，冷弯：3根，长度250mm≤25 | 160 |  | 0
17 | 结构实体检测（混凝土回弹/钢筋保护层/现浇板厚度/砌体强度） | 回弹3组，保护层5个，板厚3块，砂浆1组 | 回弹3组，保护层5个， 板厚3块，砂浆1组 | 1600 |  | 0
18 | 内墙涂料（耐洗刷、耐碱性、低温稳定性） | 一次6KG |  | 1200 |  | 0
19 | 外墙涂料（耐温变性、耐洗刷、耐沾污、耐碱性、低温稳定性） | 一次6KG |  | 1600 |  | 0
20 | 型材（落锤冲击、微卡软化温度、拉伸屈服应力、拉伸断裂应变） | 3根/1M |  | 650 |  | 0
21 | 玻璃（中空玻璃露点、U值（传热系数）、遮阳系数、可见光透射比、可见光反射比） | 1组 | 露点、遮阳系数、光透射比、光反射比（510*360mm试样15块/800*800mm试样2块/100*100 mm试样6块/100*100 mm试样3块/100*100 mm试样3块） | 4800 |  | 0
22 | 给、排水管材 | 1组 |  | 1800 |  | 0
| 投标总价 |  |  |  |  | 0