附件一：维保服务推荐项目清单（按照下表后空格要求加入推介内容）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一（整机全保） | | | | |
| 服务项目内容 | 报价（万/年） | 备注 | | |
|  |  | 全保服务最高限价40万/年 | | |
| 方案二（技术保+易损件付费） | | | | |
| 服务项目内容 | 报价（万/年） | 备注 | | |
|  |  | 技术保服务最高限价13.4万/年 | | |
| 易损件清单（付费清单）根据最高限价另行报价，付费清单外零部件损坏免费维修更换。 | 备件名称 | | 单位 | 最高限价（元） |
| 原装进口球管 | | 一支 | 540000 |
| 功率刷头组件（12pcs） | | 1套 | 25000 |
| 闸门A位置检测板PCBA | | 1个 | 12400 |
| 闸门B位置检测板PCBA | | 1个 | 13600 |
| 步进电机M201组件 | | 1个 | 31000 |
| 变频器 | | 1个 | 35200 |
| 建像显卡PH-GTX2650S | | 1个 | 26100 |
| 旋转主控板 | | 1个 | 67700 |
| 电源控制箱（高压发生器） | | 1个 | 82500 |
| 逆变箱（高压发生器） | | 1个 | 79100 |
| 高压油箱（高压发生器） | | 1个 | 78400 |
| 探测器模块 | | 1个 | 76000 |
| 建像机 | | 1个 | 169000 |
| 过滤器组件 | | 1个 | 23000 |
| 床运动控制板 | | 1个 | 35300 |
| ICOM板 | | 1个 | 41000 |
| DMMS底板（左） | | 1个 | 35300 |
| DMMS底板（右） | | 1个 | 35300 |