## 附件3--报价表-----不得手填--应加盖公章
报 价 单
序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 共计 | 期限
-3 | 电话技术服务 | 1.服务时间：24H； 2.提供电话技术支持； 3.若出现问题电话沟通无法解决情况下需到现场故障排查。 | 季度 | 4 |  |  | 一年
-2 | 现场故障排查 | 1.现场服务承诺：10分钟内做出响应,短时间内到达用户现场，不属于硬件更换范围内一小时内解决问题； 2.排查问题及损坏元器件； 3.损坏元器件通知业主相关人员进行采购； 4.损坏元器件由维保人员进行更换，并且调试。 | 季度 | 4 |  |  | 一年
-1 | 现场设备维保 | 1.服务时间暂定每个季度的第三个月15-17号； 1.含卫生清理； 2.性能测试： 2.1.运行环境温度检查； 2.2.系统数据检测； 2.3.电池运行检测； 2.4.主机工作状态测试； 2.5.电池组参数测试； 2.6.电池组放电实验测试； 2.7.记录及结论； 2.8.具体测试内容详见《产品现场服务巡检报告》。 3.巡检发现EPS主机或电池损坏，通知业主相关人员采购，由维保人员进行更换并调试。 | 季度 | 4 |  |  | 一年
4 | 维保服务报告 | 现场服务巡检报告。 | 季度 | 4 |  |  | 一年
合计： |  |  |  | 0
大写： （盖章）
服务内容：
1、 | 内 科：四川华鹏电源品牌 EPS共13台；电池共064只；
2、 | 门诊楼：四川华鹏电源品牌 EPS共01台；电池共016只；
3、 | 车 库：四川华鹏电源品牌 EPS共01台；电池共004只；
4、 | 外 科：四川华鹏电源品牌 EPS共19台；电池共100只；
5、 | 传染科：四川华鹏电源品牌 EPS共02台；电池共008只；
6、 | 医院共有36套EPS电源柜；
承诺： | 若现场有EPS故障问题我司人员2小时到现场处理，
备注：本次报价不含EPS和电池损坏的元器件。

## 产品现场服务巡检报告
产品现场服务巡检报告
客户信息 | 客户名称 | [7 empty] | E-MAIL
| 地址 | [7 empty] | 合同编号
| 联系人 | [7 empty] | 服务性质
| 联系方式 | [7 empty] | 上次巡检时间
产品信息 | 机器型号： |  |  |  |  | 机器功率 | [5 empty] | 机身编码
| 数量（台） |  |  |  |  | 安装日期 | [5 empty] | 机器位置
| 电池品牌 |  |  |  |  | 电池型号 | [5 empty] | 电池编号
| 数量（节） |  |  |  |  | 电池组数 | [5 empty] | 电池柜位置
配置 | 发电机 |  | 有□ 无□ |  |  | 发电机型号 | [5 empty] | 如条件允许检查发电机时UPS运行是否正常
| 是否与UPS匹配 |  |  |  |  | 发电机输出频率
运行环境检查 | 周边环境 | [6 empty] | 潮湿□ 油气□ 粉尘□ 腐蚀性气体□ 环境温度： ℃
有空调□ 无空调□ 自然通风□ 风扇排风□
| 机房环境是否符合机器运行条件 | [6 empty] | 是□ 否□ 备注：
| 是否存在损害系统的不良因数 | [6 empty] | 是□ 否□ 备注：
| 是否将机器放置在阳光直射或靠近热源 | [6 empty] | 是□ 否□ 备注：
| 是否有充分的空间为系统提供清洁维护 | [6 empty] | 是□ 否□ 备注：
系统数据 | 输入电压 | AB: V |  |  | BC: V |  |  |  |  | CA: V |  |  | N-G: V |  | 输入频率 HZ
| 旁路电压 | AN: V |  |  | BN: V |  |  |  |  | CN: V |  |  | N-G: V |  | 旁路频率 HZ
| 输出电压 | AN: V |  |  | BN: V |  |  |  |  | CN: V |  |  | N-G: V |  | 输出频率 HZ
| 负载电流 | A相: A |  |  | B相: A |  |  |  |  | C相: A |  |  | 中线电流 A |  | 负载率 %
| 负载类型 | 动力类□ 照明类□ 电子类□ 混合型负载□ | [10 empty] | 机型属性 |  | 单机□/并机□
电池情况 | 充电设备 |  |  | 机型 | [6 empty] | 最高充电电压： V 最大充电电流： A
| 放电设备 |  |  | 机型 | [6 empty] | 最大放电电流： A 最低保护电压： V
| 电池电压 | V |  | 充电电压 |  |  | V |  |  |  | 充电电流 |  | A | 最高电压 |  | V
| 最低电压 | V |  | 是否更换过 | [6 empty] | 是否放过电 |  |  | 放电电流 |  | A
电池的安装方式：电池架 口；电池箱（有散热窗孔）口；内置UPS机内 口；其它：
电池外观检查结果： 电池接线端子检查结果： 浮充时单节电池电压低于13.2V的有 只
工作状态 | ( 正常请打“√”，故障请打“×”)
口 市电模式工作 口 电池模式工作 口 市电与电池切换 口 逆变与旁路切换 口 电池充电 口 显示状态 口 风扇运转情况 口 声音是否正常 口输出电压 口 输出频率口 其它：_________
工程师巡检结果总结： | [13 empty] | 签名：
年 月 日
用户代表意见 | [13 empty] | 签名：
年 月 日

## 电池在线测试记录
电池组（ ）的在线电压（V）或内阻(mΩ)
电池1# | 电池2# | 电池3# | 电池4 | 电池5# | 电池6# | 电池7# | 电池8# | 电池9# | 电池10# | 电池11#
电池12# | 电池13# | 电池14# | 电池15# | 电池16# | 电池17# | 电池18# | 电池19# | 电池20# | 电池21# | 电池22#
电池23# | 电池24# | 电池25# | 电池26# | 电池27# | 电池28# | 电池29# | 电池30# | 电池31# | 电池32# | 电池33#
电池34# | 电池35# | 电池36# | 电池37# | 电池38# | 电池39# | 电池40# | 电池41# | 电池42# | 电池43# | 电池44#
电池45# | 电池46# | 电池47# | 电池48# | 电池49# | 电池50# | 电池51# | 电池52# | 电池53# | 电池54# | 电池55#
电池56# | 电池57# | 电池58# | 电池59# | 电池60# | 电池61# | 电池62# | 电池63# | 电池64#

## 电池组放电实验记录
电池组放电实验:
记录时间 | 电池浮充电压(VDC) | 切断市电,电池放电时电压记录(VDC) | 负载功率(KW) | 放电持续时间(m)
电池端子温度
系统状态及改进性技术建议
服务工程师签名：
年 月 日
用户代表签名：
年 月 日