## 封-1 招标工程量清单
|  | 江津区睡眠心理中心改造工程-装饰工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：江津区睡眠心理中心改造工程-装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A建筑工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4024.16
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：江津区睡眠心理中心改造工程-装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4024.16
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江津区睡眠心理中心改造工程-装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011605001001 | 地面砖拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:地面砖 2.运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输 | m2 | 10.6
2 | 011605002001 | 墙面砖拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:墙面砖 2.运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输 | m2 | 44.6
3 | 011612002001 | 蹲便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲便器 2.运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输 | 套 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江津区睡眠心理中心改造工程-装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011612002002 | 洗手盆拆除 | [项目特征] 1.种类:洗手盆 2.运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输 | 套 | 1
5 | 011610002001 | 塑钢大门拆除 | [项目特征] 1.室内高度:根据现场实际 2.门窗洞口尺寸:根据现场实际 3.运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输 | m2 | 3.96
6 | 010805005001 | 不锈钢边框玻璃地弹门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:根据现场实际尺寸 2.门框或扇外围尺寸:根据现场实际尺寸 3.框材质:不锈钢边框 4.玻璃品种、厚度:1.2钢化玻璃 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.边框安装 | m2 | 3.96
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江津区睡眠心理中心改造工程-装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011302001001 | 石膏板吊顶 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 247.26
8 | 011406001001 | 天棚乳胶漆 | [项目特征] 1.腻子种类:腻子 2.刮腻子遍数:腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 4.部位:天棚 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 247.26
9 | 011406001002 | 内墙乳胶漆 | [项目特征] 1.腻子种类:腻子 2.刮腻子遍数:二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 4.部位:内墙 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 874
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江津区睡眠心理中心改造工程-装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011207001001 | 软包墙面（含隔音棉） | [项目特征] 1.隔离层材料种类、规格:吸音棉 2.面层材料品种、规格、颜色:软包 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 52.8
11 | 011103001001 | 宣泄减震地面 | [项目特征] 1.隔音材料:吸音棉 2.面层材料品种、规格、颜色:弹性橡胶 [工作内容] 1.基层清理 2.铺设隔音棉 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 | m2 | 18.2
12 | 011104002001 | 木地板楼面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:木地板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输 | m2 | 91.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江津区睡眠心理中心改造工程-装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011102003001 | 地砖地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格、颜色:地面砖 3.嵌缝材料种类:水泥砂浆勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 10.6
14 | 011204003001 | 墙面砖 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 2.缝宽、嵌缝材料种类:水泥砂浆勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 44.6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江津区睡眠心理中心改造工程-装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 011207001002 | 铝塑板+铝方通（门头） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:5*5角钢框架焊接搭设 2.基层材料种类、规格:水泥板封底 3.面层材料品种、规格、颜色:铝塑板饰面，50*50铝方通饰面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 39.6
16 | 030412001001 | 普通灯具 | [项目特征] 1.类型:吊灯及灯盘 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 9
17 | 030411004001 | 配线BV2.5mm2 | [项目特征] 1.规格:BV2.5mm2（含线管） [工作内容] 1.开槽、敷管 2.配线 3.钢索架设(拉紧装置安装) 4.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2000
18 | 030411004002 | 空调线BV4mm2 | [项目特征] 1.规格:空调BV4mm2（含线管） [工作内容] 1.开槽、敷管 2.配线 3.钢索架设(拉紧装置安装) 4.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1000
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江津区睡眠心理中心改造工程-装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030411004004 | 主线10mm2 | [项目特征] 1.规格:BV10mm2 [工作内容] 1.开槽、敷管 2.配线 3.钢索架设(拉紧装置安装) 4.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 100
20 | 030404035001 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9
21 | 030411004005 | 六类非屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽双绞线 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 100
22 | 030402004001 | 100A空开 | [项目特征] 1.名称:100A空开 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.基础型钢制作、安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江津区睡眠心理中心改造工程-装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 031001006001 | PPR25给水管 | [项目特征] 1.介质:水 2.材质、规格:PPR25给水管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 30
24 | 031001006002 | 110排水管 | [项目特征] 1.介质:水 2.材质、规格:DN110管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 10
25 | 031001006003 | 50排水管 | [项目特征] 1.介质:排水 2.材质、规格:DN50管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 10
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江津区睡眠心理中心改造工程-装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 031004006001 | 大便器 | [项目特征] 1.规格、类型:蹲便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2
27 | 031004004001 | 洗手盆 | [项目特征] 1.规格、类型:洗手盆 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：江津区睡眠心理中心改造工程-装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：江津区睡眠心理中心改造工程-装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4024.16
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：江津区睡眠心理中心改造工程-装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计