重庆市江津区中心医院医用耗材遴选公示文件

（采购项目编号：JJQZXYY-20251107 ）

各位供应商：

我院对真菌荧光染色液等耗材一批进行公开遴选，欢迎符合条件的供应商参与遴选。现将有关遴选事宜公告如下：

一、遴选参与人报名及相关要求：

（一）本次遴选是向社会发起公开遴选，遴选公告文件及补遗更正公告（如果有）在重庆市江津区中心医院官网发布，请各参选供应商注意下载；无论参选供应商下载与否，均视同参选供应商已知晓本项目遴选采购文件、补遗更正文件（如果有）的全部内容。

（二）本次遴选报名时间、公开遴选时间及报名条件：

1、遴选报名截止时间：2025年 11月17日北京时间：17:00；

2、遴选会开始时间：

（1）包1至包4、12、13遴选开始时间2025年11月19日北京时间：08:30；

（2）包5至包11遴选开始时间2025年11月19日北京时间：14:30。  （超过遴选开始时间不再收取响应文件，请各参与遴选的供应商提前30分钟提交响应文件及样品，并完成签到），请各参与遴选的供应商按遴选文件要求做好准备，遴选地点:放疗中心一楼会议室，如有变动另行通知；

3、报名方式：现场报名，不接受电话、传真及邮箱报名；

4、报名地点：重庆市江津区中心医院医学装备科

5、报名资料：按本公告第六部分内容 “模版格式7”中附表和要求准备相应报名资料，并在报名时同步提交到报名处。

6、报名联系人：蒋先生   电话：023-47520914

7、超过报名截止时间不再受理。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一分包项下的遴选采购活动。

（四）同一分包项为单一品目的采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加遴选，只能按照一家供应商计算，并以报价最低者为代表供应商参加遴选；若最低报价相同的，若出现相同最低报价，则按最终评审得分确定。

（五）各潜在供应商不得互相串通报价，不得恶意竞争、故意以低于成本价进行报价，不得损害医院的合法权益，不得侵害人民群众的利益。

（六）本项目不接受联合体参与遴选。

（七）每项产品都须现场提供至少1个样品，特殊情况另行通知样品现场提供方式，如同一产品涉及多个型号的，则提供主要使用型号样品，数量不限。

（八）供应商必须严格按照本次遴选的《医用耗材项目清单》的内容及要求，提供相关产品信息和报价，不得更改《报价明细表》格式、项目清单顺序和留空，每项产品报价均不得超过项目清单最高限价，且挂网产品不超过当期重庆药品和医用耗材招采管理系统的成交价（有最低价的不超过最低价，无最低价的不超过成交均价），必须为一个有效报价；提供响应产品技术质量相关参数信息，按《医用耗材试剂遴选产品技术（质量）响应差异表》格式要求对应填写，每一个遴选产品均须提供响应产品的真实技术质量相关参数。所有的信息错误，均会被视为无效响应。

（九）优先遴选在重庆药品和医用耗材招采管理系统挂网并能以报价成交的响应产品。

（十）以上条款供应商必须全部满足，否则视为无效响应，取消遴选资格。

（十一）医用耗材遴选出现下列情形之一的，具体分包项目应予作废处理

1.报名参加遴选的供应商不足三家的，或者遴选文件作实质响应的供应商不足三家的分包项目作废，需再次挂网，专机配套耗材或第三次挂网报名供应商仍不满足三家的除外；

2.因情况变化，不再符合规定的公开遴选方式适用情形的；

3.出现影响遴选公正的违法、违规行为的；

4.因重大变故，遴选活动取消的。

（十二）若有其他未尽事宜，遴选现场会宣布调整。

二、资格条件:

（一）对生产厂家的要求

1.提供制造商营业执照正本或副本复印件

2.响应产品属于医疗器械的提供医疗器械生产许可证

3.响应产品属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表；属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供备案信息表、注册证书复印件）；不属于医疗器械的不提供《中华人民共和国医疗器械注册证》《医疗器械经营许可证》《第二类医疗器械经营备案凭证》、第一类医疗器械备案信息表。

(二）对供应商的要求，除需满足本条第一款对生产厂家的要求条件外，还须提供：（如果生产厂家为供应商，按照以下第3-6条提供）

1.遴选参与人法人营业执照（副本）（加盖投标人鲜章，提供原件备查）

2.响应产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营许可证》；响应产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件加盖鲜章，并提供原件备查）

3.遴选参与人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（加盖投标人鲜章）

4.有国家医保27位编码的产品需提供27位国家医保编码

5.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次遴选活动。供应商须提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚”查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单” （至采购公告发布之日前三年）查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

6.凡是被司法机关、纪委及纪检监察部门通报涉及违规违纪不良情形的供应商，拒绝其参与本次遴选活动（按下文“模版格式4” 提供诚信合法承诺函）

（三）遴选结束后，我院有权对遴选参与人的响应文件资料进行全面核实，如遴选参与人提供了虚假文件或资料的，我院将取消其中选资格，并按相关规定处理。

三、本次遴选的医用耗材项目清单：

（一）同一分包号项目下的货物，参与遴选的供应商必须全部响应，如有意愿参与多个分包号项目，必须按分包号分别响应，分别制定响应文件并封装，否则均为无效响应。适用产品名称、适用规格型号为医院在用耗材名称、规格型号或能满足使用的任意厂家名称和规格型号，参与遴选的耗材必须符合或优于适用规格型号及采购需求，不同厂家，产品名称根据其实际注册证名称参与遴选。

| 包1 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价（元） | 权重值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 真菌荧光染色液 | 盒 | 1、规格要求：200人份/盒； 2、组成要求：真菌荧光染色液； 3、用途及功能要求：用于真菌荧光染色液镜检。 | 7000 | 1 |
|  | 备注：包1内为真菌荧光染色液耗材，参与遴选的耗材必须符合皮肤性病科治疗使用需求，需提供样品。 |  |  |  |  |
| 包2 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价（元） | 权重值 |
|  | 球囊封堵微导管 | 根 | 1、规格要求：2.7f，长度110cm、130cm、150cm，导管内径不低于0.51mm； 2、组成要求：由末端头端、球囊、显影环、外管、内管、应力释放套管、导管座及亲水涂层组成。导管远端表面涂有亲水涂层，该涂层润湿后可提高导管的润滑能力，能有效降低导管与其他器械及血管之间的摩擦力。导管座带有鲁尔锥度，可用于连接各种附件，然后可将对照介质和/或液体和/或栓塞材料通过球囊封堵微导管注，入到日标血管部位。 3、用途及功能要求：适用于注射或输入对照介质和/或液体和/或栓塞材料，和/或适当的器械（如支架、弹簧圈）等；用于临时封堵外周血管或神经血管，亦可选择性地阻断或控制血流。 | 9000 | 1 |
|  | 一次性套管穿刺器型筋膜闭合器 | 套 | 1、规格要求：①规格齐全，有5、10、12mm直径，各规格均能实现腹壁穿刺和筋膜缝合。95、102、123.5mm工作长度，可以满足腔镜手术以及减重手术等各种手术场景需求。②密封性：穿刺器的注气阀,穿刺器的密封帽应有良好的密封性经4KPa,气压应无泄漏。③表面粗糙度：穿刺针连接杆和缝线穿引器的金属部件外表面粗糙度Ra应不大于0.8 μm，穿刺针有导引轨道设计，缝合是角度精准。 2、组成要求：由穿刺针、穿刺套管、腹壁缝合器(选配)组成。穿刺套管由套管、套管座、密封帽、注气阀和阻气阀组成，穿刺针由针头、连接杆和针座组成，腹壁缝合器(抓取器)由推钮、手柄、杆部(套管)、钳喙(勾线结构)组成。 3、用途及功能要求：供腹腔镜检查和手术过程中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，可向体内输送二氧化碳气体用。腹壁缝合器(抓取器)可用于腹腔镜手术中缝线抓取，实现腹壁切口或戳卡洞口缝合。腹腔穿刺和筋膜缝合功能二合一。筋膜的缝合过程可视，在腹腔镜下可以看到整个筋膜缝合过程，更加安全、快捷、高效，解决了目前筋膜缝合器需要盲缝、脱线、捅伤内脏、抓不到缝合线等操作问题。 | 960 | 1 |
|  | 备注：包2内为球囊封堵微导管等耗材，参与遴选的耗材必须符合肝胆外科治疗使用需求，需提供样品。 |  |  |  |  |
| 包3 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价（元） | 权重值 |
|  | 一次性使用同轴活检针 | 支 | 1、规格要求：直径：1.55mm，长度：133mm、140mm； 2、组成要求：与活检针配合使用。 3、用途及功能要求：在获取软组织活检标本过程中，一次性使用同轴活检针可作为引导针，例如在肝脏、肾脏、脾脏、淋巴结和不同的软组织病变活检，不用于骨活检。 | 380 |  |
|  | 一次性使用旋切取芯活检针 | 支 | 1、规格要求：①冷冻技术：-1℃-20℃极速冷冻，固定病灶，避免击发时的偏离效应，确保活检位点的精准性；②采样量单次取样量更大，可有效减少活检穿刺次数，从而降低多次穿刺造成的不必要的组织损伤，降低并发症风险的发生率和假阴性率；10G最小采样量40mg，12G最小采样量20mg，14G最小采样量4mg，16G最小采样量2mg，18G最小采样量1mg；③安全性可有效避免机械式弹簧击发造成的手柄震颤，极大提高穿刺的舒适度和精准度，零射程，无弹簧前冲动作，安全应对血管神经密集的高风险部位； 2、组成要求：与旋切取芯活检手柄配合使用。 3、用途及功能要求：用于从肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结、软组织肿瘤等人体组织获取标本进行活检（不用于骨活检）。 | 2500 |  |
|  | 备注：包3内为一次性使用同轴活检针等耗材，参与遴选的耗材必须符合肝胆外科治疗使用需求，需提供样品。 |  |  |  |  |
| 包4 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价（元） | 权重值 |
|  | 封堵止血系统（MynxGrip） | 根 | 1、组成要求：由输送系统和10毫升注射器组成，输送系统包括球囊扩张导管和内置插塞，插塞材料为PEG酯和PEG胺。 2、用途及功能要求：用于对股动脉和股静脉穿刺患者进行穿刺部位封堵止血使用，匹配5F，6F，7F血管鞘。具有球囊定位（可显影）专利封堵材料（PEG）在血管外部封堵止血；减少病人卧床时间。封堵材料可降解，无残留不影响二次穿刺。 | 5600 | 1 |
|  | 颅内血栓抽吸导管 | 根 | 1、规格要求：①导管外径为6F，内径为0.068In，②导管长度有132cm、125cm、115cm，③导管管身为16个节段，内衬PTFE涂层； 2、组成要求：由血栓抽吸导管、抽吸延长管、带止血阀的Y型连接器、可撕裂鞘、蒸汽塑形芯棒和卡板尺组成。 3、用途及功能要求：适用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉-M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的8小时内。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA）或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。 | 15500 | 1 |
|  | 颅内支架 | 根 | 1、规格要求：直径5.0mm，适应2.5-4mm的所有血管，拥有两种头端：有头端、无头端，4种长度：16、23、30、39mm，释放部分之后可回收。 2、组成要求：由支架和传送系统组成，传送系统包括一条传送导丝和一个导入器。支架预装在导入器内部的传送导丝上。支架由镍钛合金材料制成，采用闭合式设计。支架每一端有四个铂钨合金标记带，支架外表面涂有Parylene-C涂层。传送导丝由带有不透X线标记的镍钛锘导丝芯构成。 3、用途及功能要求：与治疗颅内动脉瘤的栓塞装置一起使用。 | 42750 | 1 |
|  | 球囊导引导管 | 根 | 1、规格要求：导管内腔直径为0.088英寸，外径为8F，长度为85cm、95cm，导管管体为7节段设计，球囊为超顺应性球囊； 2、组成要求：由输送导管、适配导管、扩张器、止血阀适配器及带止血阀的Y型连接器组成。 3、用途及功能要求：用于协助血管内导管插入并被引导至外周或适用范围神经血管系统的目标血管，球囊可临时性阻塞血管或控制血流。球囊导引导管还可以用于治疗和介⼊器械建立通路。。 | 10000 | 1 |
|  | 备注：包4内为封堵止血系统等耗材，参与遴选的耗材必须符合神经内科治疗使用需求，需提供样品。 |  |  |  |  |
| 包5 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价（元） | 权重值 |
|  | 人工血管 | 根 | 1、规格要求：血管总长度40cm以上，血管内径4-6mm，带环部分长度35cm以上，且带肝素涂层。 2、组成及材质要求：由膨体聚四氟乙烯 (ePTFE)制成，并在管腔内表面带 有以共价键方式结合的生物活性肝素。人工血管壁分为标准结构及组成壁和薄壁，部分型号带有FEP环并分为可拆型和固定型，部分型号带有内置环。 3、用途及功能要求：作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。 | 17000 | 1 |
|  | 人工血管隧道器 | 套 | 1、隧道器组成部分：剥离器锥形头、剥离器套管+内连杆、剥离器手柄、剥离器圆形头。 2、配置要求： ①手柄1把:外径尺寸30.0mm±5.0mm,内径尺寸4.5mm±1.0mm; ②5号尖头尖端1个:外径尺寸10.4mm士1.0mm，内径尺寸4.5mm±1.0mm; ③5号圆头尖端1个:外径尺寸10.4mm士1.0mm，内径尺寸4.5mm±1.0mm; ④6号尖头尖端1个:外径尺寸11.6mm士1.0mm,内径尺寸4.5mm±1.0mm; ⑤60°内杆1根:外径尺寸4.5mm士1.5mm; ⑥60°外鞘1根:外径尺寸10.0mm±1.0mm,内径尺寸9.0mm±1.0mm; ⑦60°外鞘1根,外径尺寸11.0mm±1.0mm,内径尺寸10.0mm±1.0mm; ⑧耐高温消毒器械盒1个,挂胶垫1套。 3、组成及材质要求：由医用级316L不锈钢材料制造，手柄采用医用级铝合金材料。保证器械使用寿命的同时保证最好的使用体验。配置内容包括，通用手柄、外 鞘、内连接杆、头端(尖、钝)构成。并接受根据需求的定制，定制内容(外鞘直径、外鞘长度、连 接杆直径、连接杆长度、头端直径、安装方式等) 4、用途及功能要求：用于动静脉造瘘手术中，构成皮下置入人工血管的隧道。医用级316L精钢村料，通过高精密CNC技术加工面成；曲度合理多样，长度得当；经地光打磨，整体光滑。 | 25000 | 1 |
|  | 外周切割球囊导管 | 个 | 1、规格要求：球囊直径2.0mm-8.0mm，涵盖多种规格。 2、组成及材质要求：采用分段式刀片、四翼或者八翼折叠方式提升球囊整体的柔顺性和通过性，精密合金钢刀片可以有效切割病变部位，进行有效扩张。 3、用途及功能要求：适用于治疗支架内再狭窄、分叉病变、口部病变等，尤其适用于处理钙化病变。 | 11000 | 1 |
|  | 血管覆膜支架 | 套 | 1、规格要求：覆膜支架有多种直径和长度可供选择，且有直型和喇叭口型2种配置，喇叭口型配置器械的远端(流出)末端直径比主体直径约大3mm，始于距器械远端未端约15mm 处。直型器械配置预期用于流出血管直径等于或小于流入血管直径的解剖结构，喇叭口型器械配置预期用于流出血管直径大于流入血管直径的解剖结构。 2、组成要求：由覆膜支架和输送系统组成。覆膜支架为覆有 ePTFE 膜的高柔顺性自扩张镍钛合金(Nitinol)支架。覆膜支架内腔(接触血液的一面)经过浸渍碳化处理。覆膜支架预装在输送系统远端的内导管和远端导管鞘之间。 3、用途及功能要求：适用于血液透析患者，用于治疗自体动静脉内瘘的静脉流出道狭窄，以及ePTFE或其他合成动静脉移植物内瘘的静脉吻合口狭窄。 | 4956 | 1 |
|  | 备注：包5内为人工血管等耗材，参与遴选的耗材必须符合肾脏与风湿免疫科治疗使用需求，需提供样品。 |  |  |  |  |
| 包6 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价（元） | 权重值 |
|  | 穿刺扩张器 | 套 | 1、规格要求：直径14F-24F。 2、组成及材质要求：由扩张管和手柄两部分组成。 3、用途及功能要求：用于主动脉手术穿刺扩张器适用于经皮扩张皮肤、皮下组织及血管的穿刺通路，建立治疗通道。配合大支架手术使用。 | 1900 | 1 |
|  | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 套 | 1、规格要求：覆膜支架主体近端直径D1（26-44mm），远端直径D2（20-44mm），侧支远端直径D3（6-14mm），主体长度L1(60-210mm)，侧支长度L2(25-45mm)，侧支后移长度L3(5-30mm)。 2、组成及材质要求：使用可渗透聚酯膜（PET）通过不可吸收缝合线与多个自主扩张的镍钛合金支架段缝合而成，镍钛合金具有优异的超弹性和径向支撑性，覆膜PET具有优异的生物兼容性，在主体及侧支支架上均标注显影点。 3、用途及功能要求：①建立股动脉通道，肱动脉分支通道和造影通道，②具有优异的超弹性、径向支撑性和优异的生物兼容性。 | 71500 | 1 |
|  | 髂动脉分叉支架系统 | 套 | 1、规格要求：近端直径12-18mm；远端直径10-16mm；主体长度30-120mm；支架长度60-170mm。 2、组成及材质要求：由髂动脉分叉支架、髂内覆膜支架以及其各自配套的输送器组成。髂动脉分叉支架由自膨式镍钛合金支架和PET膜组成，通过PET缝线缝合，支架连接点钢套采用316L不锈钢制成，支架显影点材料为钽;髂内覆膜支架由自膨式镍钛合金支架和ePTFE膜组成，支架显影点材料为钽。 3、用途及功能要求：用于治疗腹髂动脉瘤或髂总动脉瘤，可用来保留髂内，提高病人的生活质量。 | 56940 | 1 |
|  | 亲水涂层造影导管 | 根 | 1、规格要求：外径3-6F、长度40-150cm。 2、组成及材质要求：由管身、应变释放套管和座组成，管身表面涂覆有亲水涂层。PIG弯型的造影导管配有矫直器。 3、用途及功能要求：用于向血管内注射或输入对照介质和/或液体。 | 300 | 1 |
|  | 外周血管刻痕球囊扩张导管 | 根 | 1、规格要求：球囊外有三根互为120°的不锈钢刻痕件，兼容0.035”与0.018”系统导丝，球囊工作长度为150cm，球囊直径为3-8mm，球囊长度为20、30、40、60mm。 2、组成及材质要求：为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由尖端、球囊、不透射线标记、全属丝、外套管、外管、内管、导管加强件和导管座组成。导丝腔内部涂覆油性涂层，导管远端外表面涂覆亲水涂层。产品包含再折叠工具配件。 3、用途及功能要求：主要针对动脉硬化闭塞，对比常规球囊更能针对性治疗，能延迟病人血管再次复发的时间。不锈钢刻痕件、强劲扩张，优化管腔重构，提升远期通畅率；形头端联合低外廓设计，提升整体通过性。 | 9000 | 1 |
|  | 药物涂层外周球囊扩张导管 | 根 | 1、规格要求：直径（2mm-6mm）,球囊长度（20mm-150mm），输送系统涵盖（80cm，90cm，130cm，150cm）四种长度。 2、组成及材质要求：由OTW型球囊扩张导管和手柄组件组成，其中球囊导管由球囊及药物涂层、显影环、内管、扩张管、球囊套管、编织管、外鞘管、TIP头端组成。手柄组件由应力扩展块、导丝鲁尔、滑块、限位块、手柄、扩张鲁尔、止位块、通管针组成。在球囊套管、编织管、和外鞘管表面均涂覆有PVP亲水涂层。球囊涂层药物位紫杉醇，紫杉醇涂层均匀分布于球囊的有效长度表面，表面浓度为2.0 μg/mm2。药物涂层载药基质为木糖醇。 3、用途及功能要求：适用于患有骼动脉、股动脉、骼股动脉、腘动脉、膝下动脉等外周血管狭窄或闭塞病变的患者进行经皮腔内血管成形术；拥有全程保护外鞘，在整个手术准备过程零掉粉，具有专利警惕涂层和喷涂技术，有效提高药物转载利用率同时极大减少远端栓塞风险。 | 21800 | 1 |
|  | 外周药物涂层球囊扩张导管 | 根 | 1、规格要求： ①18系统、球囊直径2-9mm、球囊长度60-220mm。 ②35系统、球囊直径4-10mm、球囊长度60-220mm。 2、组成及材质要求：由末端、球囊显影点、球囊及药物涂层、导管、导管座组成，药物涂层为紫杉醇。 3、用途及功能要求：用于对患有股动脉和胭动脉(膝下动脉除外)狭窄或闭塞病变的患者进行经皮腔内血管成形术。 | 9000 | 1 |
|  | 血管鞘组 | 套 | 1、规格要求：内径值4-8F，长度7-25cm，套管针18-22G 2、组成及材质要求：①薄壁大腔：提升内部器械通过，降低血管损伤；②独有钢丝网编织结构：优异的置鞘推送性和抗折 3、用途及功能要求：用于辅助输送诊断／治疗器械进入心腔内或建立有助于血管内器械的经皮进入通路。 | 368 | 1 |
|  | 医用胶 | 瓶 | 1、规格要求：≥1.0ml 2、组成及材质要求：主要成分为a-氛基丙烯酸正丁酯，配有少量稳定剂对苯二酚、对甲苯磺酸、二氧化硫。 3、用途及功能要求：适用于胃静脉曲张栓塞的治疗；用于出血、动脉瘤栓塞，配合弹簧圈使用，填补弹簧圈栓塞缝隙，降低手术风险，减少弹簧圈的使用。 | 2200 | 1 |
|  | 备注：包6内为穿刺扩张器等耗材，参与遴选的耗材必须符合血管外科治疗使用需求，需提供样品。 |  |  |  |  |
| 包7 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价（元） | 权重值 |
|  | 穿通导管 | 根 | 1、规格要求：头端外径：1.3Fr，远端管身外径：2.6Fr，近端管身外径：2.8Fr，头段内径：0.015inch，管身内径：0.018inch，产品长度：根据型号不同可分为：135cm、150cm，产品主要材质：聚酰胺弹性体 2、组成及材质要求：由头端、管身、保护套管、管座、涂层组成；材质①头端：聚氨酯弹性体、钨，②管身：聚酰胺弹性体、聚四氟乙烯、不锈钢、钨。 3、用途及功能要求： ①高效穿通：螺旋缠绕结构增强穿透力，专为CTO钙化病变设计，提升通过率 ②柔顺灵活：1.3Fr超细头端+柔性管身，兼具优异推送性和迂曲血管通过性 ③多功能集成：支持导丝交换/造影注射/微导管功能，适配正向逆向介入术式。 | 4830 | 1 |
|  | 高压球囊扩张压力泵 | 条 | 1、规格要求：最大公称压力50atm，最大公称容积20ml，杠杆原理泄压手柄一键单手泄压，荧光压力表盘，人工力学设计手柄； 2、组成要求：由推注系统、压力表和连接管路组成，其中2052结构及组成050S型号配有三通。材料为聚碳酸酯、丙烯腈一丁二烯-苯乙烯、304不锈钢、硅橡胶、聚氨酯、聚甲醛、聚酰胺、铝、黄铜。 3、用途及功能要求：适用于经皮血管成形术中快速交换型球囊的充盈和收缩。 | 1800 | 1 |
|  | 冠状动脉高压球囊扩张导管 | 条 | 1、规格要求：直径(mm)1.0-4.0 ；长度(mm):8、12、15、20； 2、组成及材质要求：快速交换型(Rx型)球囊扩张导管，由头端、结构及组成球囊、内管、外管、海波管、示标、应变释放套管和接头组成，导管远端表面涂覆亲水涂层。 3、用途及功能要求：适用于自体冠状动脉或搭桥血管狭窄部位的球囊适用范围扩张，以改善心肌供血；部分型号规格亦适用于冠脉支架释放后的再次扩张。 | 4950 | 1 |
|  | 冠状动脉刻痕球囊扩张导管 | 个 | 1、规格要求：锥形尖端0.016”的进入外径，更好的导丝包裹性降低对血管的损伤；专有的球囊折叠技术确保镍钛合金刻痕丝纵向包裹在球囊折叠瓣内，球囊通过外径较切割球囊大大降低，轻松穿越迂曲、弥漫以及钙化病变，更易到达远端细小血管； 2、组成要求：属于快速交换冠状动脉球囊扩张导管，球囊表面外置一根镍钛丝。产品由尖端、球囊、镍钛丝、定位标记环、管体和导管加强件和导管座组成，配有再折叠工具。导丝腔中油性涂层为聚二甲基硅氧烷和硅油混合性溶液。亲水涂层为聚乙烯吡咯烷酮。 3、用途及功能要求：用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。 | 5355 | 1 |
|  | 冠状动脉螺纹球囊扩张导管 | 条 | 1、规格要求：①球囊直径：2.00mm~4.00mm，球囊长度：10mm~30mm，充分满足临床的使用。②导管有效长度：1400±50mm，③球囊公称压力：8atm(810kPa)，④球囊额定爆破压：16atm(1621kPa)，⑤适配的导引导管: 6F，⑥适配的导引导丝：0.014inch(0.36mm)。 2、组成要求：Rx快速交换型球囊扩张导管。球囊表面带有螺纹刻痕件。螺纹与球囊一体成型。球囊标记(射线可探测的标记环)：球囊肩部； 3、用途及功能要求：适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。要求一体成型，在扩张过程中无刻痕件脱落的安全隐患。 | 6850 | 1 |
|  | 锚定球囊扩张导管 | 条 | 1、规格要求：通过外径（囊体）0.026”、0.66mm、2.0F，超耐高压，有效长度112cm和102cm规格。 2、组成要求：全金属推杆，头端铂铱示标显影； 3、用途及功能要求：适用于冠脉介入手术中锚定导丝交换OTW器械，如微导管、双腔微导管、延伸导管及ADR器械等。 | 4600 | 1 |
|  | 双腔微导管 | 根 | 1、规格要求：头端外径：1.5Fr，远端外径：2.5Fr、3.5Fr，近端外径：3.2Fr，OTW腔整体长度：145cm，快速交换腔：20cm，OTW腔出口距头端：6.5mm；产品材质：聚氨酯、聚酰胺弹性体、不锈钢、亲水涂层。 2、组成要求： ①由头端、轴、保护套管、管座组成。两个管腔（OTW管腔、RX管腔）、其中一个管腔为经导丝管腔，长度贯穿整个导管；另一个是快速交换腔，位于导管远端。 ②制造材料：头端：聚氨酯、钨、铂铱合金；管身：聚酰胺弹性体、尼龙12、聚乙烯、不锈钢； 3、用途及功能要求： ①双通道高效设计：独立导丝腔+注射腔双通道结构，支持导丝操作与造影/给药同步进行，显著提升CTO正逆向开通及复杂分叉病变的手术效率。 ②超薄强通过性：1.5fr超细头端搭配增强推送杆设计，兼具优异的通过性和扭矩传导性能，专为迂曲钙化病变优化。 ③精准安全操作：多段显影标记实现精确定位，独立注射通道确保术中实时造影，减少器械更换，提升手术安全性。 | 5130 | 1 |
|  | 备注：包7内为穿通导管等耗材，参与遴选的耗材必须符合心血管内科治疗使用需求，需提供样品。 |  |  |  |  |
| 包8 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价（元） | 权重值 |
|  | J型导丝 | 根 | 1、规格要求：150cm、260cm。 2、组成要求：导丝分为三种类型, Seldinger导丝、Seldinger双头导丝和Movable导丝,由绕丝、芯丝、安全丝组成, Movable导丝还带有手持端。涂层由聚四氟乙烯(PTFE)制成,绕丝、芯丝、安全丝和手持端都由304不锈钢制成。 3、用途及功能要求：适用于常规血管和冠状动脉介入手术中,有助于在诊断和/或治疗过程中选择性安置导管。 | 258 | 1 |
|  | 导引延伸导管 | 条 | 1、规格要求：包含3.2F，5F，5.5F，6F，6.5F。 2、组成要求：采用快速交换设计，由远端交换导管、斜口、结构及组成推杆和手柄组成。交换导管尖端内含显影示标环。产品涂有亲水涂层。 3、用途：适用于冠状动脉粥样适用范围硬化复杂病变、动脉起源异常等需要导引导管提供较强后座支撑力时，辅助支架、球囊导管等其他介入器械的放置。 4、功能要求：交换管身35cm，带侧孔设计，有变径设计6F-5F，5F-4F；镍钛推送杆，连接段焊接加聚合物流变；三层管身，中间钢丝网编织，导管外表面涂覆亲水涂层。 | 5700 | 1 |
|  | 微导管 | 套 | 1、规格要求：规格1.7F，1.9F，2.1F，2.6F；长度130-170cm。 2、组成要求：由管身、示标、座以及应变释放套管组成，带有支撑芯棒。管身内层为聚四氟乙烯，中层为304不锈钢丝编织网，结构及组成外层为聚氨酯聚合物及嵌段聚酰胺材料；导管远端表面带有PVP亲水涂层；应变释放套管为嵌段聚酰胺；座为聚碳酸酯材料；示标为铂铱合金。 3、用途：用于辅助导丝进入冠状动脉，用于注射或输入对照介质和/或液体。 4、功能要求：①自带支撑芯丝，可与所有0.014”导引导丝近端连接，做交换导丝用；②一体化PTFE内衬 ，导丝通过更顺畅，不卡导丝；③2.6F微导管作为逆向侧支通道扩张器，可提升逆向CTO和严重狭窄病变的开通能力；④1.7F规格冠脉微导管，可用于心外膜侧支循环。 | 5800 | 1 |
|  | 血管鞘组 | 套 | 1、规格要求：4F-10F、10cm-25cm。 2、组成要求：管身钢丝网编织，亲水涂层涂覆，薄壁鞘，18G、20G、22G套管针；18G、21G单壁穿刺针。 3、用途：用于辅助输送诊断/治疗器械进入心腔内或建立有助于血管内器械的经皮进入通路。 4、功能要求： ①7F鞘管外径最大2.72mm，6F外径最大2.44mm，7F鞘管可以顺畅的从桡动脉入路，6F鞘管可以顺畅的从远端桡动脉入路；②有6.5F规格，外径2.57mm比普通鞘外径更小，减少血管损伤，搭配6.5F GC拥有更好的器械兼容性；③鞘管管身远端亲水涂层涂覆，减少置鞘阻力；近端无涂层，置鞘手握不易滑动，且置鞘成功后保证鞘管摩擦力，术中不易滑动。 | 600 | 1 |
|  | 备注：包8内为J型导丝等耗材，参与遴选的耗材必须符合心血管内科治疗使用需求，需提供样品。 |  |  |  |  |
| 包9 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价（元） | 权重值 |
|  | 生物可吸收支架 | 1个/盒 | 1、规格要求：适应的血管直径在2.75mm-3.5mm，病变长度≤24mm。 2、组成及材质要求：由支架和输送系统组成。支架由支架基体，显影标记，药物载体涂层三部分组成，基体材料为左旋聚乳酸（PLLA）；支架上的涂层由抗细胞增殖药物雷帕霉素（Rapamycin）和具有缓释功能、可降解的生物相容性高分子材料外消旋聚乳酸（PDLLA）组成。输送系统为快速交换式球囊扩张导管。 3、用途及功能要求：用于患者原发冠状动脉粥样硬化血管的狭窄治疗，改善患者的冠脉血流并预防再狭窄的发生。 | 15000 | 1 |
|  | 切割球囊系统 | 套 | 1、规格要求：球囊直径2.0-4.0mm，长度有5、10、15mm。5mm长度的球囊纵向一组刀片，10mm的长度球囊纵向2组刀片，15mm长度的球囊纵向3组刀片，不同长度纵向刀片不同，大大增加顺应性。 2、组成要求：为快速交换型球囊扩张导管，主要由球囊、外管、内管、管座、显影标记、尖端管、缓冲管等组成，涂有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。球囊材料为嵌段聚醚酰胺弹性体，球囊上有3组或4组不锈钢刀片纵向安装在球囊上，外管、内管及管座材料为尼龙11、聚乙烯、不锈钢管和聚碳酸酯，显影标记材料为铂铱合金。 3、用途及功能要求：适用于患有冠状动脉血管存在粥样硬化斑块需要切割处理的患者。 | 6350 | 1 |
|  | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 根 | 1、规格要求：直径2.5-4.0mm，长度12mm，导管远端有亲水涂层。 2、组成要求：由球囊囊体、外导管、导丝管、海波管、显影环、电极组、操作手柄和连接器组成。 3、用途及功能要求：①用于成人患者在支架植入术前对既往未经干预的、原发性冠状动脉的病变(重度钙化、冠状动脉狭窄程度≥50%)进行预处理。②冲击波脉冲次数大于80次,每多10次可加分。③导管远端有亲水涂层。 | 15000 | 1 |
|  | 备注：包9内为生物可吸收支架等耗材，参与遴选的耗材必须符合心血管内科治疗使用需求，需提供样品。 |  |  |  |  |
| 包10 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价（元） | 权重值 |
|  | 冠脉药物涂层球囊扩张导管 | 根 | 1、规格要求：①采用独特打孔工艺，实现自灌注的功能。②更安全、更舒适:球囊扩张时，将导丝撤回到近端 MARK点后，血液通过导丝腔到达远端，不完全阻断血流，患者更安全更舒适。③更有效:自灌注药球扩张时远端有血液通过，可增加贴壁时间，降低血管弹性回缩，提高紫杉醇药物的转移率，药物释放更充分，治疗更有效。 2、组成要求：由球囊、导管体、导管座等部分组成，在球囊表面涂覆有紫杉醇药物涂层，紫杉醇剂量为3ug/mm2，在导管体上有自灌注孔。两个不透射标记环分别位于球囊的两个肩部，用于血管内显影定位。另外一个不投射标记环处于灌注孔近端，确定灌注孔位置，管体涂覆有亲水涂层，导管座上有用于与压力泵相连接的圆锥接头，球囊通过导管体与压力泵相连，形成一个封闭的回路，压力泵注入或抽出的液体使球囊扩张或收缩，从而达到在病变部位扩张，使得药物释放的目的。 3、用途及功能要求：用于冠状动脉支架内再狭窄的治疗，用于血管直径≥2.0mm且≤3.0mm原发冠状动脉分叉病变狭窄的扩张治疗。 | 5555 | 1 |
|  | 备注：包10内为冠脉药物涂层球囊扩张导管等耗材，参与遴选的耗材必须符合心血管内科治疗使用需求，需提供样品。 |  |  |  |  |
| 包11 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价（元） | 权重值 |
|  | 冠状动脉球囊扩张导管 | 根 | 1、规格要求：直径0.75-2.0mm；长度5-30mm，额定爆破压20ATM。 2、组成要求：快速交换型球囊扩张导管，属于半顺应性球囊，由尖端、球囊、导管管身、导管加强座和导管座组成。球囊材料为Nylon12。含配件再折叠工具。 3、用途及功能要求：用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注，适用于CTO病变和高度狭窄复杂病变。 | 4600 | 1 |
|  | 备注：包11内为冠状动脉球囊扩张导管等耗材，参与遴选的耗材必须符合心血管内科治疗使用需求，需提供样品。 |  |  |  |  |
| 包12 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价（元） | 权重值 |
|  | 肛肠栓塞止痛止血材料 | 盒 | 1、规格及材质要求：1.28g/枚，6枚/盒； 2、组成要求：以壳聚糖（化学名为（1,4）-2-乙酰氨基-2脱氧-β-葡聚糖）为主要原料，辅以脂肪酸甘油酯制成的无菌痔疮栓剂。 3、用途及功能要求：具有止血，促进创面愈合的作用，适用于改善非慢性内痔，混合痔引起的出血，肛门坠胀，痔核脱垂，痔粘膜充血水肿的症状以及缩小痔核等疾病进行辅助性治疗。 | 197.94 | 1 |
|  | 备注：包12内为肛肠栓塞止痛止血材料等耗材，参与遴选的耗材必须符合肛肠科治疗使用需求，需提供样品。 |  |  |  |  |
| 包13 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价（元） | 权重值 |
|  | 可吸收钉修补固定器 | 把 | 1、规格及材质要求：①修补固定器内包含5颗可吸收钉，钉子大约12个月被完全吸收；②可吸收钉为聚L-丙交-乙交酯；固定器材料为06Cr19Ni1O不锈钢；手柄及扳机为ABS树脂，③可吸收钉为紫色螺旋钉，钉帽直径为5.00~5.08mm，钉高为5.13~5.16mm。 2、组成要求：修补固定器内包含5颗可吸收钉。 3、用途及功能要求：适用于腹腔镜以及开发手术中，固定疝修补补片。 | 2800 | 1 |
|  | 备注：包13内为可吸收钉修补固定器等耗材，参与遴选的耗材必须符合胃肠外科治疗使用需求，需提供样品。 |  |  |  |  |

备注：包1内为主动脉内球囊反搏导管及附件等耗材，参与遴选的耗材必须符合心血管内科治疗使用需求，需提供样品。

（二）根据项目分包号内对应耗材明细进行产品报价，报价格式详见《报价明细表》，所有产品报价不得高于最高限价 。

（三）供应商权重值产品报价降幅得分计算方式：

例：权重值产品1报价降幅得分=【1%+（产品1最高限价-产品1报价）/产品1最高限价】*产品1权重。权重值产品报价降幅得分只保留小数点后2位（四舍五入）。

权重值产品报价降幅合计得分=权重值产品1报价降幅得分+权重值产品2报价降幅得分+权重值产品3报价降幅得分 +·····（所有权重值产品报价降幅得分累计总和）。

（四）本次遴选采用综合评估法，评分规则详见下文中《医用耗材遴选综合评分表》。

四、遴选程序

（一）各参选供应商报名成功后请确保联系电话畅通，按遴选公示文件公示的会议时间和要求准时参加，并递交一式两份加盖公章的《遴选响应文件》和样品。响应文件一式二份，正本一份，副本一份，副本为正本的复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准，正副本可密封在同一包装袋内。密封袋上需标注项目名称、分包号、投标公司名称、法定代表人及联系电话且封口处加盖投标人公章。不按本遴选公告规定要求封装和密封的投标，采购人拒绝接受。

（二）所有供应商准时入场并签到后，现场报名先后时间决定参选次序，遴选未结束前，不能离场，中途离场者视为自动弃选。

（三）评审小组根据参选供应商提交的响应文件，审核其“资格条件”是否满足遴选文件要求，满足要求的，继续参与遴选；不满足要求的，终止其继续参选资格。

(四) “资格条件”审核通过的供应商按遴选办法进入综合评审环节，评审小组根据医用耗材管理原则以及临床医技科室使用需求，在遴选现场对各供应商产品品质、技术优势、市场影响力、价格以及样品等进行综合评定。

（五）遴选办法：综合评估法（根据《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》中医用耗材遴选原则合法、安全、有效、适宜、经济制定本综合评估法，见医用耗材遴选综合评分表）。本遴选文件中内容与《医用耗材遴选综合评分表》不一致时以《医用耗材遴选综合评分表》为准。

《医用耗材遴选综合评分表》

| 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 （总分100分） |  |  | 1、技术品质50分； 2、商务审核部分10分； 3、投标报价40分 （所有评委评分取算术平均值为该投标人得分）。 |
| 1 | 品质部分评分标准 | 1.1样品展示 （25分） | 样品齐全，材质优良、工艺精致，使用便利，包装合规，说明清晰等 优秀：得 21-25分 良好：得16-20分 一般：得10-15分 差：得 0-9分 |
|  |  | 1.2产品质量及适宜性审核 （25分） | 要点： 品质、性能，安全性、便利性，同类对比 优秀：得 21-25分 良好：得16-20分 一般：得10-15分 差：得 0-9分 |
| 2 | 商务部分评分标准 | 市场认可度及服务能力（10分） | 要点： - 产品覆盖率：权重产品在全国的市场的占有率和重庆市场的占有率；权重产品的窗口医院（重点提供西南地区主要教学医院及三甲医院在用用户名单，提供发票或合同证明）(0-5分） - 配送供应公司服务能力：公司合作医院名单（提供发票或合同证明）、生产厂家授予代理配送商的产品授权书(0-5分） 说明：以上证明材料需真实且加盖公章，呈现格式不限。 |
| 3 | 报价 评分标准 | 报价评分 （40分） | 1、权重值产品报价得分36分（占报价评分90%） 1.1在符合遴选文件要求的参选供应商中，权重值产品报价降幅合计得分最高的供应商该项报价得分为满分36分，其权重值产品报价降幅合计得分作为核算其它供应商报价得分的“基准分值”。 1.2其它供应商权重值产品报价降幅合计得分每低于“基准分值”1个百分点，报价得分扣除0.2分，总分36分扣完为止。 例：其它供应商报价得分 = 36-（基准分值-其它供应商权重值产品报价降幅合计得分）/基准分值*0.2*100 2、非权重值产品报价得分4分（占报价评分10%） 2.1在符合遴选文件要求的参选供应商中，非权重值产品报价得分根据非权重值产品报价降幅（非权重值产品报价累计总金额/非权重值产品限价累计总金额）计算，每降低1%得0.2分。 说明：如果分包项目内产品均有权重值，则产品报价得分按40分计算。 |

（六）遴选评审人员根据各供应商的综合得分高低进行排名，综合得分最高的拟定为第一中选供应商，以此类推。

（七）根据遴选情况，采购人可与第一中选供应商以其参选产品报价为最高限价进行现场二次议价谈判。

（八）结果公示：

遴选结束后重庆市江津区中心医院医院官网上公示拟中选供应商。

（九）产品试用（免费试用）

拟中选供应商根据院方需求提供一定数量的产品发放至临床医技科室试用，具体科室由业务主管部门安排，试用时间具体通知。

（十）合同签订：

试用科室对成交候选人提供的产品试用情况进行评估，若第一中选供应商提供的试用产品在试用过程中存在不满足临床需求或发生了不良反应的情况，采购人可以根据遴选情况决定顺延至第二位中选供应商进行产品试用或另行重新组织遴选。确定为最终中选供应商的，按流程完成耗材采购合同签订。

根据遴选结果，采购人可组织拟定第一中选供应商。未挂网产品，签订网下纸质合同，合同期为叁年；挂网产品，根据重庆市药交平台电子合同规定要求执行，网签价格不高于限价和当期平台上查询到的成交价格（有最低成交价的不高于最低成交价，没有最低成交价的不高于成交均价）。并按照要求签订附件1项目廉政协议和附件2违规情形处罚内容，如发现违规情形按处罚内容处理。采购人每年对供应商配送服务评价考核，合格后方可继续供货；考核不合格的，医院有权单方终止合作。

合同执行期间，供货价格执行动态调整。供货商应主动积极关注耗材价格市场变动情况，市场或重庆市药品和医用耗材招采平台成交价格有下降的，及时反馈医院进行价格下调；线下采购耗材如在重庆市药品和医用耗材招采平台挂网，应立即转到平台上采购，并对比合同价格和重庆市药品和医用耗材招采平台成交价（有最低成交价的比较最低成交价，没有最低成交价的比较成交均价），就低不就高签订网上采购合同。医院在定期询价过程中发现产品市场价格有降低的，供货商应积极配合降价。

附件1

项目廉政协议

招标方（采购方）（以下统称“甲方”）：

中标方（供应方）（以下统称“乙方”）：

为防止在项目实施过程中发生不正当行为，促进本单位的党风廉政建设，根据各级有关规定，特订立如下协议：

一、双方应当共同自觉遵守国家关于党风廉政建设各项规定和关于工程建设管理／货物采购的各项规定。

二、甲方及甲方人员责任、义务

（一）甲方或甲方人员（含家属，下同）不得以任何形式向乙方或乙方工作人员索要赞助或收受钱物等。

（二）甲方人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的包括但不限于礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方索要（或接受）包括但不限于通讯工具（或接受乙方代为缴纳通讯费用）、交通工具（或接受乙方代为支付车辆燃油费、路桥费、停车费、保养维修费、保险费等）、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

（三）甲方人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请或娱乐活动。

（四）甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、子女入学、家属及亲友的工作安排以及出国出境提供方便。

（五）甲方人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

（六）甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方采购事项有关的经济活动。

（七）甲方人员不得要求乙方照顾甲方人员特定关系人的营利性业务。

（八）甲方人员不得有其他违规违法行为。

三、乙方及其工作人员责任、义务

（一）乙方（含乙方工作人员，下同）应当通过正当途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）乙方不得为谋取私利擅自与甲方人员就项目事宜进行私下商谈或者达成默契。

（三）乙方不得以任何理由、借口邀请甲方人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

（四）乙方不得为甲方单位、个人购置或者提供包括但不限于通讯工具（或缴纳通讯费用）、交通工具（或支付车辆燃油费、路桥费、停车费、保养维修费、保险费等）、家电及高档办公用品等物品。

（五）乙方不得有其他违规违法行为。

四、风险告知：在项目验收上须实事求是，做到手续齐全，款项结算时要严格按照规定程序办理，要廉洁自律，提高遵规守纪的自觉性，严格按结算管理办法执行。

五、乙方如发现甲方及其工作人员有违反本协议约定的，应当向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。

六、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方人员，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

七、本协议作为主合同的附件，经协议双方签署后与主合同同步生效。

八、本协议一式     份，甲乙双方各执     份。

甲 方（盖章）：                     乙 方（盖章）：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                委托代理人（签字）：

年     月     日                     年     月     日

附件2

违规情形处罚内容

委属各医疗卫生单位须在每个项目招标或采购文件及项目合同中增加发生利益输送时的严厉处罚措施内容，包括但不限于如下内容：

一、潜在投标人／乙方及其工作人员不得有以下任何一种违规情形

（一）向甲方人员（含家属、下同）赠送包括但不限于现金、有价证券、名贵物品、土特产；

（二）代甲方或甲方人员支付应由甲方或甲方人员支付的各种费用；

（三）宴请甲方人员；

（四）请甲方人员到高档场所消费；

（五）请甲方人员外出旅游并支付应由甲方人员支付的费用；

（六）在传统节日或甲方人员家中红白喜事期间，超过正常人情标准向甲方人员赠送礼金、礼品等；

（七）为甲方人员特定关系人报销有关费用；

（八）为甲方人员免费提供包括但不限于通讯工具（或缴纳通讯费用）、交通工具（或支付车辆燃油费、路桥费、停车费、保养维修费、保险费等）、家电及高档办公用品；

（九）为甲方人员在包括但不限于住房装修、子女入学、家人及亲友工作安排或出国出境等方面提供方便；

（十）直接或间接照顾甲方人员特定关系人包括但不限于有关营利性业务、家人工作安排、房屋装修、出国出境、外出旅游或固定资产购买、出租、出售；

（十一）为与项目有利益关系的第三方报销有关费用或为利益关系第三方免费（或明显低于市场价格）提供包括但不限于交通、通讯、住房、办公、用餐等条件的；

（十二）有其他不正当行为的。

以上12种违规违纪情形在本招标、采购文件及合同中简称“12种违规情形”。

二、违规情形处罚措施

（一）潜在投标人／乙方对甲方人员有12种违规情形之一或多种情形的，该项目合同金额将按纪检、监察机关或司法机关认定的涉案金额自动扣减，如甲方已全部支付合同款或余额不足扣减的，甲方有权将应扣减的金额依法向乙方追回，乙方必须在甲方书面告知之日起30日内将应退回的款项足额退回甲方，否则，甲方有权以所欠金额为基数按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮30%加收逾期退款违约金直至乙方退回甲方全部款项之日止（该违约金可与合同其他条款约定的违约金同时适用）。如乙方注销或无力承担的，相应责任由项目实施时乙方法定代表人承担（法定代表人与实际控制人不是同一人的，实际控制人须共同承担）。

（二）潜在投标人／乙方对甲方人员有12种违规情形之一或多种情形的，合同未付款项（如有应扣除的款项直接扣除）的支付时间自动在合同约定日期上相应延期10年（3650日），且该期间不计息。该日期延期的起始日为纪检、监察机关或司法机关正式认定乙方有违法违规行为之日。在纪检部门、监察机关、司法机关等调查乙方是否有违法违规行为期间，甲方有权暂停支付应付款项。

（三）潜在投标人／乙方对甲方人员有12种违规情形之一或多种情形的，乙方须在甲方书面告知之日起30日内按涉及金额的10倍向甲方支付违约金（此笔违约金最低不少于10万元），违约金可在甲方应支付给乙方的合同款中直接抵扣，应付合同款不足抵扣的，甲方有权通过法律渠道要求乙方支付。如乙方未在本条限定时间内足额向甲方支付违约金，甲方有权以所欠金额为基数按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮30%加收逾期退款违约金直至乙方退回甲方全部款项之日止（该违约金可与合同其他条款约定的违约金同时适用）。如乙方注销或无力承担的，相应责任由项目实施时的法定代表人承担（法定代表人与实际控制人不是同一人的，实际控制人须共同承担）。

（四）潜在投标人／乙方对甲方人员有12种违规情形之一或多种情形的，如果乙方在甲方另有其他业务项目，甲方有权立即终止其他所有项目合同，对甲方终止其他所有项目合同给乙方带来的损失，甲方不承担任何责任；对乙方应向甲方缴纳的各种违约金、应退回甲方的款项，甲方有权从其他所有项目应付给乙方的合同款项中直接抵扣。同时，在纪检部门、监察机关、司法机关等调查乙方是否有违法违规行为期间，如果乙方在甲方另有其他业务项目，甲方有权暂停支付其他所有项目应付款项。

五、供应商须知

（一）不得干扰采购人的评审活动，否则将废除其投标。

（二）若未中选，本院无义务对各供应商做解释工作。

（三）应保证所有资料的真实性。如提供不真实的材料，无论其材料是否重要，供应商需承担相应的后果及法律责任。

（四）理解并同意：最低报价非中选的唯一条件。

（五）中选后因质量问题、价格问题等原因毁约者，该供货商将三年之内暂停参与我院的遴选会议。

（六）服务过程中无论何种原因造成未能满足医院需求达到三次时(如使用科室投诉产品质量、供货不及等)，医院有权单方面终止合作。

（七）实际配送的产品必须与比选时提供的样品一致，不能以次充好或提供假冒伪劣产品，否则本单位有权单方终止其供货并追究相关法律责任。

（八）产品生产日期必须是1年内生产，提供特殊情况下6小时内急配送，提供无条件产品退换货售后服务支持。

（九）产品报价：包含货物、运输、搬运、保险、人工费、技术支持、税金、质量保障等所有费用。

（十）付款：根据医院实际需求通知送货，每月据实结算，按照医院财务规定支付。

（十一）合同执行期内，应遵守国家法律法规和纪检相关要求，遵守医院管理要求完成产品入库、出库、票据、产品资料、售后服务支持等，对出现违规、违法、违纪等行为的供应商，采购人可单方面终止采购合同，对造成的经济损失由供货商承担。

### 六、响应文件格式要求：

## 正本（或副本）

# 遴选响应文件

## 项目编号：

## 项目名称：	XXX          包XX

# 供应商名称：　                　   　　（盖单位公章）

## 联系人：　               联系电话：

年    月    日

# 目  录

一、资格条件：

（一）制造商营业执照正本或副本复印件

（二）响应产品属于医疗器械的提供医疗器械生产许可证

（三）响应产品属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表；属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供备案信息表、注册证书复印件）；不属于医疗器械的不提供《中华人民共和国医疗器械注册证》《医疗器械经营许可证》《第二类医疗器械经营备案凭证》、第一类医疗器械备案信息表。

（四）遴选参与人法人营业执照（副本）（加盖投标人鲜章，提供原件备查）

（五）遴选参与人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书（加盖投标人鲜章）（模版格式1,2）

（六）响应产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营许可证》；响应产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件加盖鲜章，并提供原件备查）

（七）有国家医保27位编码的产品需提供27位国家医保编码

（八）诚信合法承诺函（模版格式3）

二、综合评估证明材料：

（一）遴选产品技术（质量）响应差异表（模版格式4）

（二）生产厂家授予代理配送商的授权书。

（三）权重产品在全国和重庆市场的占有率的证明材料

（四）响应产品报价单（模版格式5）

（五）遴选产品样品提供清单

（六）其它

三、模版格式：

（1）模版格式1：法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在             （参选供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（参选供应商名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （参选供应商全称）

年   月   日

（公章）

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

# （2）模版格式：法定代表人授权委托书

项目名称：

致：                     （采购单位名称）：

（参选供应商法定代表人名称）是                    （参选供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                         参选供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署和盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（3）模版格式3：诚信合法承诺函

诚信合法承诺函

致                   （采购单位名称）：

（参选供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大安全责任事故以及其他严重违约、违法情形。与我方单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，未参与本采购项目的同一采购分包的采购活动。我方参与本项目采购活动亦不存在其他任何属于串通投标的情形。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方未被司法机关、纪委及纪检监察部门通报涉及违规违纪相关不良情形。

4.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的参选供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（参选供应商公章）

年   月   日

（四）模版格式4：遴选产品技术（质量）响应差异表

项目名称：           项目编号：                项目分包号：

| # 序号 | # 产品名称 | # 遴选需求（适用规格型号）技术参数及要求 | # 响应产品（名称、品牌规格型号）及技术参数 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：        法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                         （签署和盖章）

年     月     日

注：（1）本表即为对本项目“本次遴选的医用耗材项目清单”中所列条款进行比较和响应，内容和顺序应与《报价明细表》一致。供应商应逐条如实填写，采购人可根据需要，要求提供相关证明材料。如不能提供，则视为无效响应。

（2）本表可扩展；

（3）可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

## （五）模版格式5：响应产品报价单

## 报价明细表

遴选采购项目名称：                   项目编号：                       分包号：

|  | 遴选耗材产品信息 |  |  |  |  | 响应产品信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 适用规格及要求 | 单位 | 限价（元） | 权重值 | 名称 | 规格 | 厂家 | 单位 | 报价（元） | 权重值产品报价降幅得分 | 药交平台挂网编码 | 27位国家医保编码 |
| 1 | 限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：以下数值根据上表准确填报 权重值产品报价降幅得分合计： 分 非权重值产品报价降幅= %（1-非权重值产品报价累计总金额/非权重值产品限价累计总金额，分包内无非权重值产品在非权重值产品价降幅横线处填“/” %） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人授权代表：

（投标人公章）                  （签字和盖章）

年   月   日

注：

（1）请遴选参与人按采购人提供的清单明细表中的信息进行报价，不得随意更改《报价明细表》格式、项目清单顺序和留空。所有产品报价不得高于最高限价，且必须为一个有效报价。

（2）所有产品在重庆市药品和医用耗材招采平台进行交易（非挂网交易品类除外），挂网产品须在《报价明细表》表中填写药交平台挂网编码，未挂网写“未挂网”。

（3）供应商权重值产品报价降幅得分计算方式：

例：权重值产品1报价降幅得分=【1%+（产品1最高限价-产品1报价）/产品1最高限价】*产品1权重。权重值产品报价降幅得分只保留小数点后2位（四舍五入）。

权重值产品报价降幅合计得分=权重值产品1报价降幅得分+权重值产品2报价降幅得分+权重值产品3报价降幅得分 +·····（所有全权重值产品报价降幅得分累计总和）。

（4）供应商报价产品规格、单位应与限价产品一致，如果规格、单位不一致时，应在满足使用需求的前提下进行同量折算，权重值产品报价降幅得分也应同步折算，如遴选产品需求规格10g/支，限价10元，投标产品规格为5g/支，报价为N元，则响应产品报价为10g/5g x N元（不能超最高限价10元），权重值降幅得分为{1%+【10元-（10g/5g x N元）】/10元}*权重值，且未折算的视为无效响应。

（六）模版格式6：遴选产品样品提供清单

项目名称：          项目编号：          项目分包号：

| # 序号 | # 样品名称 | # 规格型号 | # 单位 | # 数量 | # 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：            法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署和盖章）

年     月     日

注：（1）本表即为对本项目“本次遴选的医用耗材项目清单”中所列权重值产品逐一提供样品；

- 本表可扩展；

（七） 模版格式7：报名资料

报名资料

## 项目编号：

## 项目名称：	       耗材一批     包XX

| 报名公司信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报名企业名称 | 法定代表人 | 经办联系人 | 联系电话 | 备注 |

法定代表人或授权代表：

（签字及盖章）

年   月   日

报名企业需提供资质：

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

2.法定代表人身份证复印件

3.委托报名提供法定代表人授权委托书和报名人身份证复印件

注：本次报名提供的相关资质仅为报名收取，不能替代遴选响应文件和遴选资格审核。