重庆市江津区中心医院

达芬奇手术机器人系统配套用器械

单一来源公示

我院对达芬奇手术机器人系统配套用器械单一来源采购公示，欢迎社会各界参与反馈和监督。现将采购需求公示如下：

| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 采购需求 | 单一来源采购理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜手术控制系统及附件（大号持针钳） | 个 | 1、规格及材质要求：材质为不锈钢，工作长度31.5mm 8mm 杆身 头端540°旋转 开合角度30°-45° ； 2、产品用途：用于处理和驱动针以及处理、绑扎缝线； 3、功能要求：可消毒反复使用15次 | 达芬奇手术机器人系统IS4000型配套用器械经初步调查属于专机产品。 |
| 2 | 内窥镜手术控制系统及附件（CADIERE镊） | 个 | 1、规格及材质要求：材质为不锈钢，工作长度32.77mm 8mm 杆身 头端540°旋转 开合角度30°-45° ； 2、产品用途：用于解剖，抓取，操纵和牵拉组织； 3、功能要求：可消毒反复使用18次 |  |
| 3 | 内窥镜手术控制系统及附件（MARYLAND双极镊） | 个 | 1、规格及材质要求：材质为不锈钢，工作长度31.5mm 8mm 杆身 头端540°旋转 开合角度30°-45°； 2、产品用途：用于解剖，抓取，操纵、牵拉和电凝组织和血管； 3、功能要求：可消毒反复使用14次 |  |
| 4 | 内窥镜手术控制系统及附件（有孔双极镊） | 个 | 1、规格及材质要求：材质为不锈钢，工作长度31.5mm 8mm 杆身 头端540°旋转 开合角度30°-45°； 2、产品用途：用于解剖，抓持和回缩，同时能够输送双极能量； 3、功能要求：可消毒反复使用14次 |  |
| 5 | 内窥镜手术控制系统及附件（单极手术弯剪） | 个 | 1、规格及材质要求：材质为不锈钢，开合角度29°、钳口长度1.3cm、工作长度31.75cm； 2、产品用途：用于锐性分离和裁剪组织；单极电凝和离断组织； 3、功能要求：可消毒反复使用10次 |  |
| 6 | 内窥镜手术控制系统及附件（永久电钩） | 个 | 1、规格及材质要求：材质为不锈钢，钳口长度1.6cm、工作长度32.26cm； 2、产品用途：用于解剖，操纵组织；单极电凝和离断组织。 3、功能要求：可消毒反复使用10次 |  |
| 7 | 内窥镜手术控制系统及附件（MEGA 持针钳） | 个 | 1、规格及材质要求：材质为不锈钢，开合角度30°~45°、工作长度31.5mm； 2、产品用途：用于持针和缝合，或者夹持，缝线组织。 3、功能要求：可消毒反复使用10次 |  |
| 8 | 内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件（8mm器械套管） | 个 | 1、规格及材质要求：材质为不锈钢，管径8mm 、工作长度10cm ； 2、产品用途：为手术器械提供进入通道。 3、功能要求：重复使用 |  |
| 9 | 内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件（8mm钝型闭孔器） | 个 | 1、规格及材质要求：聚苯砜材质 ，管径8mm ； 2、产品用途：封闭套管、配合套管穿刺使用。 3、功能要求：重复使用 |  |
| 10 | 内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件（8mm器械套管（长）） | 个 | 1、规格及材质要求：材质为不锈钢，管径8mm 、工作长度15cm ； 2、产品用途：为手术器械提供进入通道。 3、功能要求：重复使用 |  |
| 11 | 内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件（8mm钝型闭孔器（长）） | 个 | 1、规格及材质要求：聚苯砜材质 ，管径8mm ； 2、产品用途：封闭套管、配合套管穿刺使用 。 3、功能要求：重复使用 |  |
| 12 | 内窥镜手术控制系统及附件（高频电缆，（又名：单极高频电缆）） | 个 | 1、材质要求：聚合物材料； 2、用途：连接能量平台和能量器械接口，提供能量输入。 3、功能要求：重复使用 |  |
| 13 | 内窥镜手术控制系统及附件（高频电缆（又名：双极高频电缆）） | 个 | 1、材质要求：聚合物材料； 2、用途：连接能量平台和能量器械接口，提供能量输入。 3、功能要求：重复使用 |  |
| 14 | 能量平台激活电缆 | 个 | 1、材质要求：聚合物材料； 2、用途：连接超声刀主机和机器人手术系统，提供能量输入。 3、功能要求：重复使用 |  |
| 15 | 内窥镜手术控制系统及附件(SUTURECUT™大号持针钳) | 个 | 1、规格及材质要求：不锈钢材质 ，开合角度30°~45°、工作长度31.5mm； 2、产品用途：用于持针和缝合，或者夹持，剪切组织或缝线。 3、功能要求：可消毒反复使用15次 |  |
| 16 | 内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件（8mm无刃透明闭孔器） | 个 | 1、材质要求：聚合物材料； 2、用途：封闭套管、配合套管穿刺使用。 3、功能要求：一次性使用 |  |
| 17 | 内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件（5-8mm套管密封件） | 个 | 1、材质要求：聚醚酰亚胺材质； 2、用途：为套管提供气密性封闭。 3、功能要求：一次性使用 |  |
| 18 | 内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件（器械臂无菌套） | 个 | 1、材质要求：聚醚酰亚胺材质； 2、用途：用于铺盖器械臂，确保手术过程中的无菌要求。 3、功能要求：一次性使用 |  |
| 19 | 内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件（中心立柱无菌套） | 个 | 1、材质要求：聚醚酰亚胺材质； 2、用途：用于铺盖中心立柱，确保手术过程的无菌要求。 3、功能要求：一次性使用 |  |
| 20 | 内窥镜手术器械控制系统用器械和附件（尖端盖附件（单极弯剪）） | 个 | 1、材质要求：聚醚酰亚胺材质； 2、用途：用于覆盖单极弯剪末端，防止损伤周围组织。 3、功能要求：一次性使用 |  |
| 21 | 内窥镜手术控制系统及附件（Harmonic ACE手术弯剪） | 个 | 1、规格要求：钳口长度2.2cm、工作长度26.84cm，与兼容的Ethicon Endo-Surgery发生器和手持件一起使用； 2、材质要求：片1：Ti6AL4V ，片2:特氟龙垫＋316L； 3、产品用途：用于需要出血控制和最小热损伤时的软组织切口 。 4、功能要求：一次性使用 |  |
| 22 | 内窥镜手术控制系统及附件（一次性使用血管切割闭合器械） | 盒 | 1、规格要求：60°全腕关节设计，540°杆身旋转； 2、用途：抓持，分离，凝闭，切割组织和7mm的血管的血管闭合系统； 3、功能要求：一次性使用 |  |
| 23 | 内窥镜手术控制系统及附件（小号夹持牵开器） | 个 | 1、规格及材质要求：不锈钢材质 ，工作长度32.77mm； 2、产品用途：用于需要无创抓持和回缩各种组织结构的外科手术任务 。 3、功能要求：可消毒反复使用10次 |  |

一、公示截止时间：2025 年12月24日17时00分。

1、上表产品采购需求和单一来源采购理由，欢迎社会各界参与反馈和监督。

2、公示期内如有异议，请书面方式反馈并提供佐证资料，若未收到异议则按单一来源采购。

二、联系人：李老师    联系电话：023-47520914

重庆市江津区中心医院

2025年12月17日