重庆市江津区中心医院

停车位充电桩建设及运维服务遴选项目

（第二次）

各投标人：

重庆市江津区中心医院停车位充电桩建设及运维服务遴选项目，欢迎有资质、有能力、有信誉的单位参与投标。

一、遴选项目内容和限价

| 项目名称 | 遴选起价 （收益分成） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 重庆市江津区中心医院 停车位充电桩建设及运维服务 | 15% | 18套（台） |

二、投标及开标时间、地点

1.投标文件递交时间及地点：2026年 6 月  5 日09:50，重庆市江津区中心医院放疗中心二楼会议室。

2.开标时间及地点：2026年 6 月  5 日10:00，重庆市江津区中心医院放疗中心二楼会议室。

- 三、投标须知

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：机动车充电销售等相关业务。须提供营业执照复印件或其他相关资质证书进行佐证。

（三）投标文件组成

第一部分：经济文件

报价表（格式见附件，不能手写），必须盖单位鲜章，禁止恶意报价，如经发现取消投标资格。

第二部分：商务和技术文件

1.有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。三证合一只提供营业执照（复印件加盖鲜章）。

2.法定代表人身份证明（格式附后），法定代表人委托他人参加者，还应提交法定代表人授权委托书（格式附后）。

3.投标人认为应当提供的其他材料。

（四）投标文件的装订

1.投标文件第一部分和第二部分装订为一册，必须编页码和目录，用A4纸打印并逐页盖章。

2、投标文件要密封。密封面注明项目名称、投标单位。密封处加盖公章。

（五）有关情况说明

1.各投标人只对本项目做唯一报价。

2.有以下情形之一的，按无效标处理：

（1）投标报价低于最低起报价百分比的；

（2）投标文件组成内容不齐的；

（3）报价不完整或恶意报价的；

（4）投标文件不能完全满足项目实质性要求的。

3.超过规定时间送达或未按要求密封的投标文件不予受理。

4.投标文件一经收取不予退还。

5.现场踏勘时间2026年 6 月  4 日15:00，踏勘集中地点：儿童医院大门前，投标人投标前本着自愿原则前往现场进行实地考察了解咨询详情，若未去一律视为已考察。

踏勘联系人：唐老师、付老师；联系电话：023-47520861。

- 四、中标人确定办法：所报百分比高者中标。

采取最高价评标法确定成交。如果出现两个及以上相同的最高报价，则由报价最高的投标人再次报价直至出现最高报价为止；投标报价以大写金额为准。

如参与投标的供应商不足3家，则流标。

- 五、服务要求

（一）建设管理

1.充电桩建设须严格遵守国家及地方法律法规、标准，符合充电设施专项规划和消防安全要求。须全面支持主流平台扫码充电功能，运营期内设施完好率须不低于98%。

2.充电桩的设计、施工与设备选型，须严格满足充换电设备、接口、系统、消防及防雷安全等国家和地方标准。

3.中标人作为充电设施的建设与运营主体，须承担安全生产首要责任，确保施工全过程的质量与安全。

4.充电设施的建设与标识设置应符合国家及地方现行工程建设标准，须按规范设置完备的充电设施标识标志，并按规定明码标价（须清晰准确标识收费内容、计价方式、收费时段及收费科目等）。

（二）运营管理

1.中标人须建立健全安全管理制度、消防安全制度及运营规范，落实全员安全生产责任制。

2.中标人管理人员和作业人员须接受消防与安全生产培训，熟练掌握新能源汽车充换电操作规程、用电安全规范、紧急情况处置及触电急救等知识与技能。

3.中标人须做好充电设施日常运行管理。须安排专职人员每周至少进行一次设备清洁与巡检，并做好记录（如遇特殊情况须按院方通知随时处理），确保设备正常运行。每发生一次未按时巡检，处以200元违约金。须每月开展一次全面的电气安全、运维操作、消防及防雷设施安全检查，及时消除安全隐患，并完善台账记录。每季度至少向院方提交一份《季度巡检与安全报告》。在重大节日、汛期、高温等特殊时期及环境条件下，应进行专项巡检，并加大巡检频率。

4.中标人须在每台设备显著位置张贴张贴充换电设施操作方法和注意事项告知卡，内容至少应包括：充电安全操作规范、应急处置告知、应急器材分布图、警示标志、设施信息公开、收费标准及依据、充电异常情况下用户的紧急处置方法与紧急联系方式等（张贴内容与位置须事先交院方确认）。

5.中标人接到故障报修后，若电话指导无法解决，须在2小时内安排人员现场处理；如现场无法修复，须替换备用设备。每发生一次处理不及时，处以500元违约金。若因设施设备异常或维护不当引发任何安全事故，由中标人承担全部后果。

6.中标人负责信息系统日常维修维护工作，信息系统后台必须免费向院方开放访问权限，确保院方能查看所有扫码交易信息（包括但不限于支付费用、支付时间等）。

（三）用户权益

1.中标人须建立服务投诉处理机制，设置24小时服务热线，提供充电业务咨询、投诉、充电故障处理等服务，并自觉接受行业监管和用户监督。

2.须在充电操作平台清晰标注运营时间、分时电价、服务单价、服务热线、位置地图导航及充电设备当前可用状态等信息，并保证平台上显示的信息与实际充电操作时完全一致。

3.中标人须保障充电操作平台的稳定运行，为用户提供高质量充电服务。

4.中标人须确保充电电能计量严格遵守国家及地方政府相关要求与标准，以保障充电用户的合法权益。

5.须向用户提供清晰的充电订单费用明细，至少应包括充电总量、分时电价单价、服务费单价，以及电费含税总价和服务费含税总价。须为用户缴费和查询提供便利，用户要求开具发票的，应无条件提供。

（四）其他要求

1.中标人负责设备进出场以及合作期间产生的一切费用（包括但不限于设备主材、辅材、电力设施安装改造、设备运维、设备保险、信息系统运维、人工、标识标牌制作、交通、售后服务、水电及管理费等）。院方仅按现有状况提供场地，不承担任何费用。

2.中标人负责办理本项目所需的一切手续，院方仅提供辅助配合。

3.中标人安装的所有设施设备均归中标人所有。合作期满后若未续签，中标人须在合同到期后15日内完成撤场，拆除相关设施，并将场地恢复至原始状态。

4.如因医院规划发展和业务需求等原因，导致项目在服务期间需要终止，中标人无条件撤场，拆除相关设施并恢复场地至原始状态。

- 六、设备要求

（一）充电桩要求

1.中标人投用的充电桩，须从以下品牌中选取：ABB、施耐德、公牛、挚达、普诺得、曹操充电、星星充电、特来电。

2.充电桩功率不大于7KW，具备过压、过流、漏电、短路、过温等多重安全保护功能，并兼容主流新能源车型。所有设备须通过国家强制性产品认证（CCC）及电磁兼容性（EMC）检测，提供有效检测报告及质保承诺书。

3.充电桩进场时须通知院方进行现场验收，并提供设备的出厂检验报告、合格证等质量证明文件。

4.本项目自运营之日起，中标人须购买足额的相关保险，保险覆盖范围包括但不限于充电桩运营期间的设备故障、电路安全事故及各类意外事故。在极端情况下，所有涉及财产及人身安全的损失，均由保险公司在保险责任范围内承担全额赔付。

（二）其他设施、材料要求

用于本项目的其他主材和辅材（如电缆、电表、电器元件、钢材等），均须符合国家相关质量标准，并提供产品合格证。

七、服务期限、地点及验收方式

（一）服务期限

合同签订后30天内安装完成并投入使用，服务期十年。

（二）安装地点

重庆市江津区中心医院儿童医院停车场。

- 八、报价要求

（一）本次报价按百分比报价，投标人在报价时应考虑设备投放成本、离入场施工成本、维修维护成本、安全管理成本、信息系统运维成本、向院方缴纳的水电费和管理费等所有成本。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，院方不再补偿任何费用。

（二）投标过程中产生一切费用自理。投标人投标时不可改动报价单内容，所供设备、材料必须满足招标单位要求。

九、付款方式

中标人按月向院方缴纳电费及项目分成，缴纳费用=电费+中标人后台扫码收取的费用x本项目中标百分比+违约金（若有），每月将支付凭证交院方。

电费单价按当月医院实际购电价的110%计算。

- 十、咨询方式：唐老师、 付老师    023-47520861

报价表

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标百分比（小写） |  |
| 投标百分比（大写） |  |

说明：

1.报价表按格式填写，保留两位小数。

2.报价表务必填写清楚，准确无误。

3.投标人同意并承诺履行本次招标文件中所有服务条款。

投标人：             法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）             （签字或盖章）

年    月    日

法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年月日

经营期限：

姓名：	性别：	  年龄：	职务：

系	的法定代表人。

特此证明。

投标单位：	（盖单位公章）

年月日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权我单位的（姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加重庆市江津区中心医院的（项目名称）询价采购活动。授权代理人在本次询价采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人：         性别：       年龄：    岁

单位：

部门： 职务：

授权代理人无转让权，特此授权。

投标单位：（盖章）

法定表人：（签字或盖章）

法定代表人身份证复印件

授权代理人身份证复印件