重庆市江津区中心医院

竞争性谈判文件

项目名称:  小型医学装备一批

重庆市江津区中心医院

二○一七年十一月七日

第一部分  投标邀请

重庆市江津区中心医院对   血气分析仪等小型医学装备一批，进行竞争性谈判采购，兹邀请相关供应商参加报价和谈判。

采购项目内容：

血气分析仪等小型医学装备一批。最高限价（单价）如下：

| 分包号 | 拟采购项目名称 | 申请 科室 | 单位 | 数量 | 预计单价（万元） | 小计金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气分析仪 | 检验科 | 台 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | 取材工作站软件 | 病理科 | 套 | 1 | 3.3 | 8.3 |
|  | 综合报告工作站软件 | 病理科 | 套 | 1 | 5 |  |

一、谈判文件获取方法：在江津区中心医院外网上自行下载。

二、谈判文件份数：正本壹份。

三、投标报名截止时间：2017 年 11月 10 日2时30分。

四、谈判时间、地点：以通知时间为准。届时请参加谈判的单位法人或法人委托人参与谈判。

五、投标人资格要求

1、法人营业执照（复印件加盖印章）

2、税务登记证（复印件加盖印章）

3、法人代表授权书、生产厂家授权文件或逐级授权书（原件）

4、其他国家及地方规定相关资质（复印件加盖印章）

六、招标人联系方式：

联系电话：023-47217489

联系传真：023-47521342

联 系 人：钟老师

地    址：重庆市江津区鼎山街道江州大道725号

第二部份  主要技术要求

分包一：

血气分析仪

1、测量指标: pH、pCO2、pO2、Na+、K+、Ca++、Hct、Glu、Lac

2、测量范围和精度:

化验指标     单位     报告范围           辨析率

pH           无       6.80～7.80         0.01

pCO2         mmHg     5～115             1

pO2          mmHg     0～760             1

Na+          mmol/L   100～200           1

K+           mmol/L   0.1～20.0          0.1

Ca++         mmol/L   0.10～5.00         0.01

Glu          mg/dL    5～500             1

Lac          mmol/L   0.2～15.0          0.1

Hct          %        15～65             1

3、计算指标：HCO3- std, HCO3-, TCO2, BEecf, BE(B) (In vitro),  SO2c, Ca++ (7.4), THbc, A-aDO2, pAO2, paO2/pAO2, RI, CaO2, CvO2,  CcO2, a-vDO2, Qsp/Qt， Qsp/Qt (est), P50

4、采样量：150μL，BG/Hct/Lytes/Glu/Lac

145μL (末梢血模式)  BG/Hct/Lytes/Glu/Lac

135μL  BG/Hct/Lytes

135μL  BG/Hct

5、校准:全自动,一点校准、两点校准、低氧校准

6、定标方式: 液体定标

7、自动质控

8、待机工作方式: 24小时不停机。

9、取样来源: 动脉血、静脉血、末梢血、其他

10、采样方式: 血气针、注射器、毛细管和安瓿

11、最小样品量: 135μL

12、显示及数据管理分析：彩色触摸屏显示和操作, 强大的病人数据储存功能及完善的数据管理和分析功能。

13、打印: 内置热敏打印机，支持自动打印双份报告（可选），并可外接打印机。

14、测试速度: 85秒

15、可连接计算机和网络，实现数据计算机网络化管理。

16、多种测试规格的分析包可供选择。GEM系列血气分析仪独有的一体化分析包，管路和电极都在分析包内，因此可根据需要选择不同人份数、不同测试项目的分析包，便于客户根据实际情况选用。提供免费的软件升级服务及7*24小时的售后服务。

分包二：

取材工作站软件功能参数

1、可手工登记送检病例信息，也可从信息平台中提取病人基本信息或电子申请单信息。

2、可按病例库进行登记，病例库可以自定义，可以指定默认的病例库。

3、病理号按照当前病例库的编号规则自动升位，也可手工调整。登记时出现病理号重号有自动提示。

*4、记录不合格标本拒收原因，并提供拒收情况统计。

*5、记录送检标本的明细信息，包括标本名称、离体时间、固定时间、接收时间等。

6、系统自动提示所有已登记但尚未取材的病例列表，或是有补取要求的病例列表。补取列表中的病例界面需显示开单医生及补取医嘱说明。

*7、系统自动进行“同名检索”，遇到同名病人能自动提示“其他检查”，并能进一步进行住院号或病人编号的匹配，以准确锁定该病人的历史检查。

*8、取材时系统自动提示该病例是否做过冰冻，并能查看冰冻结果，根据冰冻结果确定取材要求。

9、进行取材明细记录，系统自动计算待包埋数和材块总数。进行“附言”记录，包括“用完”、“脱钙”、“保留”等内容。可记录剩余标本的存放位置。

10、取材明细列表适应不同的取材序号队列。

*11、取材明细的材块数具有单位（块、条、堆等），统计时只统计前面的数字。

*12、取材记录员和取材明细关联，以区分常规取材和补取会由不同的人进行记录。

*13、针对小标本取材描述提供专用模板。

*14、提供按照不同器官系统、不同标本切除方式分类的取材大体描述模板，用户可方便地在取材记录界面上直接进行模板内容的增加、修改和删除。

15、在录入取材组织名称时，其常用词会根据取材常用词树的第一级部位同步更新。

16、进行大体标本照相，通过与取材工作站相连的专业大体标本拍摄台，图像与病例直接关联保存。对大体标本照片可进行取材明细标注、文字标注和测量工作。

*17、提供取材工作交接管理工具，区分当日取材和非当日取材，可按照取材医生分别整理。

18、联想（Lenovo） 扬天T6900C商用台式机电脑主机九针串口DVD光驱i5-6500 标配4G内存 1T 独显2G win10 主机+商用19.5英寸显示器。

*19、工作站连接医院PACS系统，达到科室使用要求，所需一切费用包含在最高限价内。

综合报告工作站软件功能参数

1、可查看病例的基本信息、临床诊断信息、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果、液基细胞学等诊断报告项目。报告常用词、报告格式自定义功能。

2、使用光学摄像头或带标准TWAIN32接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像，可对图像进行多种处理、测量、标注功能。

*3、根据登录用户身份，自动提示“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的未写报告”、“我的延期报告”、“我的申请复片”、“我的待复片”、“我的收藏夹”、“科内会诊”、“需随访病例”等列表。

*4、自动提示该病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况。除“同名检索”功能外，还能进一步进行住院号、病人编号或身份证号的匹配，以准确锁定该病人的检查记录。

5、在查看病人的历史检查时可浏览对应病理号的镜下图像及取材明细。

6、提供同一病理号（或冰冻号）不限次数的独立冰冻报告，每一份冰冻报告单独记录收到时间、取材医生、取材块数、制片人、报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份冰冻报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。

*7、冰冻超时报告可提示医生进行“迟发原因”的输入，可自定义迟发原因并进行下拉框选择。

*8、可按时间段统计术中冰冻的送检例数、送检次数及取材块数。

9、提供“冰冻-石蜡”诊断对照功能。可进行冰冻诊断符合率的统计。

10、可进行冰冻制片时间的统计，还可进行冰冻制片超时的统计。

11、可进行冰冻报告发放时间的统计，并显示冰冻超时报告的迟发原因。

12、可进行术中快速病理诊断及时率的统计（不包括多台同时送检时间在45分钟之内的）。

13、可查看取材明细列表，在列表中可进行淋巴结转移情况标记，并将标记说明一键快速导入到病理诊断中。

14、适应病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见单独保存备查。上级医生可对初诊意见进行结果评价，可以统计复片数和复片准确率。

*15、针对七类小标本和十三类大标本肿瘤疾病，提供国际先进的“结构化报告”标准报告模版。

16、采用包括TBS2004在内的多种分级报告系统，用户点选选项即可快速输出液基细胞学报告。

*17、报告打印时能设置病例库对“阴阳性”“临床符合”“冰冻符合”进行检查，如果无内容不能打印。

*18、补打已打印过的病理报告时，系统自动在病理报告上加上“副本”字样。

*19、病理诊断结果冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、女性病例出现“阴茎、睾丸等”描述时，系统自动进行弹框提醒。还可对标本名称和病理诊断中左右进行判断，如有冲突，系统将自行弹框提醒。

*20、病理诊断结果智能匹配提示功能：用户可自定义特殊词汇和相应提示内容，在病理诊断中出现这些词汇时，系统自动进行弹框提示。

21、病理诊断结果智能预警功能：如病理诊断出现“癌”、 “瘤”、“阳性”，则字体将变红提醒。

22、可进行报告质量的评价。

23、可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化等，发出的内部医嘱在相应的工作站点上有相应提示，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。

24、医生开技术医嘱时，可批量选择蜡块号，来进行批量重切或深切。

25、提供免疫组化预开单及开单审核管理功能。

26、医生开免疫组化医嘱时，系统会自动匹配本科室已开展的标记物项目，如果无此标记物项目，则系统弹出相关提示并阻止开单。

27、提供单独的特检医嘱查询列表，可按照医嘱类型、医嘱状态及申请医生来查找已开免疫组化医嘱的病例，从医嘱查询页双击病理号列或特检号列就能打开这一病例。

28、可将免疫组化结果快速导入到“特殊检查”、“病理诊断”或“补充报告结果”中，导入时可自定义标记物排序。

29、提供同一病理号（或免疫号）不限次数的独立免疫组化补充报告，每一份免疫组化补充报告单独记录报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份免疫组化补充报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。

30、通过病例状态颜色来标记当前病例在病理科所处的流程状态，如“已登记”、“已取材”、“已包埋”、“已制片”、“已写报告”、“已审核”等。

31、提供报告应发时间管理，用户可自定义不同标本类型对应的报告应发时间，并能自定义接收标本时间分隔点。系统采用特殊颜色来标记“最后一天”、“报告超期”、“报告延期”等报告发放时间状态。

32、开免疫组化等内部医嘱时可指定系统进行报告发放时间到期提醒，同时可打印“缓发报告通知单”。

33、内部医嘱状态可自动关联到“缓发报告原因”，并提供给临床进行查看。

34、提供常规免疫组化和鉴别诊断类免疫组化自动关联“缓发报告原因”的差异化处理。

35、提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定，并可自定义设定临床查看审核后的病理报告的“缓冲期”。

36、可发出科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。

37、可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访。

38、可对感兴趣的病例进行自定义收藏分类管理，系统会自动加入到“我的收藏夹”列表并进行提示，医生可以导出自己的收藏夹病例列表。

39、可根据多个条件来组合查询或统计病例、可进行模糊查询或精确查询。可提供“拼音码”来查询姓名。查询或统计出的结果可以导出为EXCEL文件，用户可自定义导出项目字段。可控制每个医生病理报告的查询天数。

40、提供按照“部位”、“病名”关键词区分的疾病索引管理，并进行精确的疾病种类统计。

41、提供多种病理科工作量统计报表，包括医生工作量、技师工作量、科室工作量、技术医嘱工作量、特检医嘱工作量、临床送检工作量、外院送检工作量等。

42、提供多种符合率统计报表，包括冰冻诊断符合率、临床诊断符合率、会诊符合率等。

*43、提供多种报告时间统计报表，包括冰冻报告发放时间统计、未发报告统计、超期报告统计、报告实际发放天数统计、报告实际发放天数汇总。

44、提供同一病人的“小标本—大标本”或“细胞学—常规”诊断对照功能，并能导出为EXCEL文件。

*45、提供报告格式自动扩页功能，以适应内容较多的病理报告或尸检病理报告。

46、提供用户分级权限体系，适应病理科不同级别的医生相互之间的报告修改、审核的权限嵌套关系。

*47、提供每日病理报告签收单管理，通过扫描病理报告单上的条码，自动按照“病区”或“送检科室”排序整理报告签收单进行打印，用于临床接收病理报告后签字返回病理科进行存档。

48、重要报告痕迹后台记录和溯源查询功能。

49、联想（Lenovo） 扬天T6900C商用台式机电脑主机九针串口DVD光驱i5-6500 标配4G内存 1T 独显2G win10 主机+商用19.5英寸显示器。

*50、工作站连接医院PACS系统，达到科室使用要求，所需一切费用包含在最高限价内。

第三部份  采购项目谈判要求

一、参加竞争性谈判的供应商须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

二、投标供应商应提供报价（该报价不得超过预算最高价,否则视为无效投标）、安装调试及售后服务等内容。

三、供应商提供的设备或配件必须是全新的，且符合国家质量检测标准。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。

四、供应商须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加谈判时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

五、谈判文件应包含：投标货物一览表、产品技术说明文件。

六、医院组建三名以上谈判小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家参加，谈判小组负责全部谈判过程。

七、如果出现谈判截止时间后参加谈判的供应商不足三家或符合条件的供应商不足三家，谈判小组有权宣布终止谈判（竞争性谈判采购项目开始后，符合条件的供应商不足三家的，经医院领导同意，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购）。

八、谈判原则执行“公开、公平、公正”的原则。每个投标供应商都有两次报价的机会（包含第一次报价）对所有供应商的谈判文件评估都采用相同的程序和标准。

九、本次谈判采取两次报价的方式（第一次在投标书中公开报价，第二次现场单独报价），在符合采购需求、质保期限、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（即最低评标价）的供应商作为成交供应商；如果质量与服务等没有一致性，将由使用科室和现场评标代表确定成交供应商（即不以最低的报价作为获得谈判成功的唯一依据）。

十、确定中标人：无特殊情况，在现场确定中标结果。

十一、获得谈判成功的供应商应在十日内到重庆市江津区中心医院签订书面合同。

十二、未经采购人同意，成交供应商不得转让合同。

十三、付款方式：验收合格使用正常后付全款的95%，留5%作质量保证金。质保期满后无质量问题付清全款。

十四、本谈判文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。